INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO Antes de iniciar el llenado de este formulario de solicitud, consulte los documentos que establecen los criterios de acreditación generales, específicos y complementarios (reglamentos, procedimientos, directrices y guías) que correspondan a la actividad de evaluación de la conformidad que desea acreditar, los cuales se encuentran disponibles en la página web del INACAL-DA. Para solicitar una Acreditación Inicial, Ampliación, Actualización de Fondo o Renovación, se debe presentar: Esta solicitud impresa y en original firmada por el Represente Legal El comprobante de pago (Ver tarifas en la página Web del INACAL-DA) Un CD que incluya: La presente solicitud firmada y escaneada Los documentos requeridos en el presente formulario Nota: Los anexos de la solicitud NO deben ser enviados en copias impresas. Todos los documentos incluidos en el CD, deben estar en formato PDF (que solo permita lectura e impresiones), a excepción del Formulario DA-004 que debe ser incluido en el CD en formato Word. Para la Actualización de documentos, o si se realizara alguna modificación de los anexos, se debe enviar un nuevo CD al INACAL-DA, que incluya toda la información (incluyendo los documentos no modificados) según el listado de la sección 16. La información actualizada debe ser registrada en negrita y cursiva. Los anexos deben presentarse como documento adjunto al formulario, pero según la estructura señalada en el mismo. Todos los documentos del sistema deben ser copias controladas. No alterar la numeración correlativa de los anexos nombrados en el presente documento (no usar letras, número romanos, etc.). Para solicitar la renovación del alcance de acreditación, debe presentar solicitarla por lo menos con seis meses de anticipación al vencimiento de la acreditación (180 días calendario).

FORMULARIO DA-001.2

# FORMULARIO DA-001.2

# SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PARA LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN

# (Acreditación Inicial / Ampliación /Actualización por Cambio de Fondo / Renovación / Actualización de Documentos)

Señores (as)

Presente.-

El que suscribe la presente, solicita un servicio de acreditación, para lo cual detalla la siguiente información:

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN |
| --- |
| Nombre del Organismo | (Nombre de la Empresa, instituto, etc) |
| Nro. de RUC |  |
| Ubicado en (*) |  |
| Dirección para recibir correspondencia |  |
| E-mail corporativo |  |
| Página Web |  |
| Teléfono(s) |  | Fax: |  |

(*) Dirección del OEC (Especificar Distrito, Provincia, Departamento y/o País. En caso aplique, citar las direcciones de las sedes)

| 2. Solicito a la Dirección de Acreditación del INACAL (INACAL-DA) lo siguiente: TIPO DE PROCESO (Marcar solo una opción por Solicitud) |
| --- |
| Acreditación |  | Renovación |  | Ampliación |  | Actualización de Fondo |  | Actualización de Documentos |  |

| 3. TIPO DE ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (Marcar donde corresponda) |
| --- |
| Primera Parte |  | Segunda Parte |  | Tercera Parte |  |

| 4. REFERENCIAS |
| --- |
| 4.1 TIPO DE ORGANIZACIÓN |
| Gubernamental /público-privado / municipalidades |  |
| Privada |  |
| Académica (indicar el Departamento que controla el laboratorio): |  |
| Colegio Profesional |  |
| Otros (especificar): |  |
| 4.2 DOCUMENTOS DE PERSONERIA JURIDICA Y LICENCIAS. En esta sección deberá indicar, los datos de Personería Jurídica y de Representación Legal (que cuente con la autoridad / poder asignado) para la firma de Contratos. |
| En caso, de ser una entidad gubernamental /público-privado / municipalidades, declarar: ¿El Laboratorio solicitante cuenta con Personería Jurídica? SI NO De no contar con personería Jurídica, indicar el Organismo / Institución a la que pertenece el Laboratorio y que cuenta con la Personería Jurídica: …………………………………… |
| Adjuntar lo siguiente: Documentos que acrediten la existencia legal (personería jurídica) de la organización y la representación Legal. En el caso de ser una entidad gubernamental /público-privado / municipalidades, adjuntar: la norma / decreto / ley de creación / u otros. En los documentos, deberá resaltar la sección del documento en la cual se le otorga la Representación Legal del Laboratorio a la persona (s) designada como representante Legal del Laboratorio u Organismo / Institución (en caso de entidades gubernamental /público-privado / municipalidades). | Anexo Nro. __1__ |
| Licencia de funcionamiento. En caso de solicitar la acreditación en más de una sede, debe adjuntar la Licencia de Funcionamiento de cada una de las sedes incluidas en la solicitud. | Anexo Nro. __2__ |

| 4.3 REPRESENTACIÓN |
| --- |
| Nombre del Representante Legal (Conforme a los documentos adjuntos de la Sección 4.2) | (Nombres y apellidos) |
| Identificación del representante legal | (DNI, pasaporte, C. de extranjería u otro) |
| Nombre y cargo del Representante ante el INACAL-DA (persona de contacto) | (Nombres y apellidos) |
| e-mail de la persona de contacto |  |

| 4.4 CONSULTORIA: |
| --- |
| Nombre del Profesional u Organismo que brindó Consultoría en la implementación de la Norma NTP/ISO 17025 |  |

4.5 ORGANIGRAMA:

Adjuntar el organigrama del OEC y de la organización superior a la que pertenece (cuando aplique), identificando claramente: las secciones, áreas, laboratorios u otras áreas donde se realicen actividades propias establecidas dentro del alcance de acreditación. Se incluye en el anexo Nro. _3__

| 5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN, adjuntar: | Se incluye en el anexo Nro. |
| --- | --- |
| 5.1. Copia controlada del manual de la calidad | 4 |
| 5.2. Lista maestra de los documentos del sistema de gestión de la calidad, incluyendo: código, nombre, fecha de emisión y versión. | 5 |
| Copia controlada de: Los procedimientos obligatorios del sistema de gestión de la calidad, requeridos por la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006 e indicados en su Manual de Calidad (A excepción de los procedimientos solicitados en el numeral 6.1). Manual de Organización y Funciones (o como se le denomine). | 6 |
| 5.4. Copia de Informe de la última Auditoría Interna | 7 |
| Copia de Informe de la última Revisión por la Dirección | 8 |
| El Formulario DA-004, (Lista de Verificación NTP-ISO/IEC 17025:2006), en el que debe registrar el documento, indicando código y sección donde se da cumplimiento a cada requisito de la norma evaluada (en formato Word). | 9 |

| 6. COMPETENCIA TÉCNICA DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN |
| --- |
| 6.1 Adjuntar copia controlada de los siguientes procedimientos, requeridos por la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006 e indicados en su Manual de Calidad. | Se incluye en el anexo Nro. |
| Procedimiento(s) de calibración (si es (son) desarrollado(s) por el propio laboratorio) | 10 |
| Procedimiento(s) para estimar la incertidumbre de la medición (si es (son) desarrollado(s) por el propio laboratorio) | 11 |
| Procedimiento de verificaciones intermedias de los patrones utilizados en las calibraciones | 12 |
| Procedimiento para el aseguramiento de la calidad de los resultados | 13 |
| Procedimientos para la manipulación, transporte, almacenamiento y el uso de patrones utilizados. | 14 |
| Procedimientos para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, la conservación o la disposición final de los ítems de calibración | 15 |
| 6.2 Registros : |
| Informe de validación para cada procedimiento de calibración (si es (son) desarrollado (s) por el propio laboratorio). | 16 |
| Presupuesto de la incertidumbre, para cada procedimiento de calibración | 17 |
| Informe de validación de la hoja de cálculo, para cada procedimiento de calibración | 18 |
| Condiciones ambientales del laboratorio (cuando aplique). | 19 |

7. PERSONAL DETALLES DEL PERSONAL SUPERVISOR, TÉCNICO Y DE LA CALIDAD, (considerar a todo el personal relacionado con la realización y supervisión de las calibraciones, y de gestión de la calidad, así como sus sustitutos en casos de ausencia), presentar como mínimo la siguiente información:

|  | Titular | Suplente |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Cargo |  |  |
| Profesión o Grado de Instrucción |  |  |
| Años de experiencia |  |  |
| Se incluye en el anexo Nro. __20__ |

8. ALCANCE SOLICITADO: ACREDITACION / RENOVACION / AMPLIACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE FONDO (ver Nota 2)/ EN EL CASO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: El alcance debe coincidir con el que se encuentra publicado en la web.

a. ACREDITACION / RENOVACION / AMPLIACIÓN:

| El alcance deberá ser llenado el formato DA-acr-05P-02F Declaración de Capacidades de Calibración y Medición CMC | Se incluye en el anexo Nro. __21___ |
| --- | --- |

Nota 1: Los procedimientos de calibración incluidos en el alcance deberán ser siempre las últimas ediciones o versiones publicadas.

Nota 2:   En el caso de solicitar la actualización de fondo con un proceso de Renovación, adjuntar los anexos indicados en el ítem 8.c.3

b. ACTUALIZACIÓN DE FONDO:

| b.1 Cuando la Actualización de Fondo conlleve cambios de incertidumbre. deberá ser llenado el formato DA-acr-05P-02F Declaración de Capacidades de Calibración y Medición CMC | Se incluye en el anexo Nro. 21 |
| --- | --- |

b.2   Declaración de cambios

| SEDE | : |  |
| --- | --- | --- |
| LABORATORIO | : | (indicar el laboratorio específico) |
| CAMPO DE PRUEBAS | : | (indicar las áreas por laboratorio, de acuerdo al apéndice A) |

| N° | Calibración o Servicio de Medición | Versión o edición acreditada | Versión o edición vigente | Medidas implementadas por el laboratorio para su adaptación a la nueva versión (Ej.: cambio de equipos y/o Equipo, Capacitación) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magnitud | Instrumento de medición o Artefacto | Método de Calibración | Procedimiento de Calibración |  |  |  |

# …Se incluye en el   anexo    Nro.   21.a_

Versión anterior del procedimiento……………………………………………………………………….….………..Se incluye en el anexo Nro.     21.b_

Versión vigente  del procedimiento con los cambios resaltados ………………………………………………..Se incluye en el anexo Nro.     21.c_

Informe de validación (cuando aplique)……………………………….………………………………..………      .Se incluye en el anexo Nro. _  21.d_

c. MODIFICACIONES AL ALCANCE DE ACREDITACIÓN SÓLO PARA UN PROCESO DE RENOVACIÓN

Si al solicitar la Renovación requiere Reducir o Actualizar uno o más procedimientos de calibración (este caso no genera un costo adicional.), debe adjuntar:

- Reducción de alcance:    			Si 	No ,   Adjuntar el Formulario DA-001.2A 	………….. Se incluye en el anexo Nro.  _22_

- Actualización por Cambios de Forma:    	Si 	No ,   Adjuntar el Formulario DA-001.2A 	………….. Se incluye en el anexo Nro.  _23_

- Actualización por Cambios de Fondo:    	Si 	No ,  	 Adjuntar lo siguiente:

  - Cuando la Actualización de Fondo conlleve cambios de incertidumbre. deberá ser			………..	Se incluye en el anexo Nro.  24_

llenado el  formato DA-acr-05P-02F Declaración de Capacidades de Calibración y Medición CMC

  - Declaración de cambios

| SEDE | : |  |
| --- | --- | --- |
| LABORATORIO | : | (indicar el laboratorio específico) |
| CAMPO DE PRUEBAS | : | (indicar las áreas por laboratorio, de acuerdo al apéndice A) |

| N° | Calibración o Servicio de Medición | Versión o edición acreditada | Versión o edición vigente | Medidas implementadas por el laboratorio para su adaptación a la nueva versión (Ej.: cambio de equipos y/o Equipo, Capacitación) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magnitud | Instrumento de medición o Artefacto | Método de Calibración | Procedimiento de Calibración |  |  |  |

# …Se incluye en el anexo    Nro.   24.a_

Versión anterior del procedimiento………………………………………………………..	Se incluye en el anexo Nro.  __24.b___

Versión vigente  del procedimiento con los cambios resaltados …………………….	Se incluye en el anexo Nro.  __24.c___

Informe de validación (cuando aplique) …………………………………………………	Se incluye en el anexo Nro.  __24.d___

9. RELACIÓN DE EQUIPOS / INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CALIBRACIONES (INCLUIDO PATRONES)

Adjuntar una lista con los equipos/instrumentos en funcionamiento que se utilicen para la ejecución de las calibraciones. Detallar la información de acuerdo con la siguiente tabla:

| Código de identificación | Descripción | Marca | Nro. de serie | Rango / Clase de Exactitud | N º de Certificado de Calibración | Incertidumbre | Calibración en que se utiliza | Programa de calibración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Periodicidad de calibración | Fecha de la última calibración | Calibrado por |

El listado de los equipos con la información solicitada se incluye en el anexo Nro. ___25____

10. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO

Indicar por cada procedimiento de calibración y equipo a calibrar, los controles aplicados para el aseguramiento de la calidad de los resultados, como mínimo lo siguiente:

| Nro. | Magnitud | Equipo / Instrumento a calibrar | Procedimiento de Referencia | Año de versión o edición | Controles aplicados (De acuerdo al Req. 5.9 de la Directriz DA-acr-06D) | Frecuencia de los controles | Criterios de aceptación | Fuente de referencia para los criterios adoptados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Código | Titulo |  |  |  |  |  |

Se incluye en el anexo Nro. __26___

| 11. EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN | Se incluye en el anexo Nº |
| --- | --- |
| 11.1 Persona (s) autorizada (s) para firmar los certificados de calibración (De acuerdo a los Req. 4.1.2 y 5.2.1 de la Directriz DA-acr-06D): | 27 |
| Nombre: |  | Cargo: |  |  |
| Nombre (suplente): |  | Cargo(suplente): |  |  |
| 11.2 Adjuntar un ejemplo (s) del certificado (s) de calibración que emite el laboratorio en el que se incluya todos los procedimientos solicitados o que se encuentran acreditados. El certificado debe estar completo y contener datos reales (a excepción de los datos del Cliente). | 28 |

| 12. PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/ COMPARACIONES INTERLABORATORIOS. |
| --- |
| De acuerdo a lo establecido en la Directriz DA -acr-13D listar los ensayos de aptitud / comparaciones ínter laboratorios en los que ha participado durante los últimos dos años, para el alcance solicitado (sección 8), detallando la información por sedes según la siguiente tabla: | Se incluye en el anexo Nro. 29 |

SEDE	:

| Disciplina | Sub-disciplina | Magnitud | Procedimiento de Calibración utilizado (código, versión y año) | Patrón viajero / Instrumento a comparar | Nombre del Programa de Ensayos de Aptitud / Comparación Interlaboratorios | Nombre del Organizador / Proveedor | ID (identificación del laboratorio) | Fecha del informe del PT | Resultados obtenidos: Satisfactorio / No Satisfactorio / Cuestionable / Cuestionable | Acciones tomadas en caso de resultados No Satisfactorios y/o Cuestionable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 13.  DECLARACION Y COMPROMISO

# DECLARO:

- Conocer los criterios de acreditación establecidos por el INACAL-DA, las obligaciones y derechos que involucra obtener lo solicitado.

- Autorizo al INACAL, se sirva notificarme el acto administrativo o documento que se origine como respuesta a mi solicitud, a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, y/o al correo electrónico antes señalado, conforme lo establece el artículo 20° de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General modificada por el Decreto Legislativo N° 1029.

- Toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y/o normas complementarias.

# ME COMPROMETO A:

- Cumplir con los criterios de acreditación establecidos por el INACAL-DA en la documentación pertinente, Reglamento General de Acreditación, Directrices, Procedimiento General de Acreditación, Reglamento para el Uso de Símbolo de Acreditación y Declaración de Condición de Acreditado, establecidos por el INACAL-DA.

- Abonar todos los gastos administrativos y de evaluación que se originen, los cuales están indicados en el TUSNE del INACAL (publicado en la página web de INACAL / Acreditación).

- Dar las facilidades necesarias en todas las instalaciones para que se lleven a cabo las evaluaciones para verificar el cumplimiento de los criterios de acreditación.

- Facilitar el acceso a la información, los documentos y los registros que sean necesarios para la evaluación solicitada.

- Facilitar el acceso a la información que permita evidenciar el nivel de independencia e imparcialidad de la organización (OEC) respecto a sus organismos relacionados.

- Atestiguar los servicios del OEC cuando el organismo de acreditación lo requiera.

- Declarar estar acreditado sólo respecto al alcance de la acreditación que me sea otorgada, distinguiéndola permanentemente de otras actividades que presten fuera de dicho alcance.

- No usar la acreditación de manera que afecte la reputación del organismo de acreditación

- En caso que la acreditación sea cancelada, suspendida o reducida, interrumpiré inmediatamente el uso del símbolo o declaración de acreditación en todos los documentos y material publicitario relacionados con la acreditación afectada.

Firma

Nombre del Representante legal

| Fecha de presentación: |  |
| --- | --- |

APÉNDICE A

CLASIFICACIÓN DE MAGNITUDES POR AREAS DE CALIBRACIÓN

| ÁREA DE CALIBRACIÓN | MAGNITUD |
| --- | --- |
| Acústica | - Nivel de presión sonora |
| Dimensional | - 1D, 2D y 3D : Formas: Rectitud, perpendicularidad, redondez, planitud, paralelismo, cilindricidad, parámetros de roscas, Rugosidad, esfericidad, parámetros de roscas, otras formas. - Ángulos |
| Electricidad | - Tensión DC - Tensión AC - Intensidad DC - Intensidad AC - Resistencia - Inductancia - Capacidad eléctrica - Energía - Ángulo de fase - Potencia - Impedancia |
| Físico - Química | - Potencial de Hidrógeno o actividad del ión hidrogeno - Conductividad - Concentración de CO, CO2, HC y O2 (ppm ó % de Volumen) |
| Fluidos | - Presión y vacío - Caudal: volumétrico y másico - Velocidad de fluidos - Viscosidad de fluidos |
| Magnetismo | - Densidad de flujo magnético. - Inducción magnética - Permeabilidad magnética |
| Mecánica | - Fuerza - Par torsional - Masa - Aceleración - Dureza - Impacto - Tensión superficial |

| Óptica | Magnitudes Radiométricas: - Energía radiante - Flujo radiante - Intensidad radiante - Irradiancia |
| --- | --- |
|  | Magnitudes Fotométricas: - Cantidad de luz o energía luminosa. - Flujo luminoso o potencia luminosa. - Intensidad luminosa - Luminancia - Iluminancia - Emitancia luminosa |
|  | Propiedades de los sistemas ópticos: - Potencia óptica - Atenuación óptica - Responsividad - Longitud de onda |
| Radiaciones Ionizantes | - Actividad de fuentes radiactivas. |
|  | Magnitudes Radiométricas: - Dosis absorbida - Fluencia |
|  | Magnitudes Dosimétricas: - Kerma en aire - Exposición - Tasa de Kerma en aire - Tasa de exposición |
|  | Magnitudes de Radioprotección: - Dosis equivalente, Dosis equivalente ambiental, dosis equivalente personal - Tasa de dosis equivalente, tasa de dosis equivalente ambiental, tasa de dosis equivalente personal. |
| Temperatura y Humedad | - Temperatura |
|  | - Temperatura de Punto de Rocío |
|  | - Humedad relativa |
| Tiempo y frecuencia | - Intervalo de tiempo - Periodo - Frecuencia |
| Volumen y Densidad | - Volumen - Densidad |

14.	ANEXOS:   Según el proceso, marcar con check (() cuando aplique y N.A. cuando no aplique:

| Anexo Nro. | Nombre ó Titulo del Anexo | “(” ó N.A. (Para se llenado por el laboratorio solicitante) | Para ser llenado por el INACAL-DA (Solo aplica para Acreditación, Ampliación y Renovación) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acreditación | Ampliación | Act.ualización Fondo | Renovación | Actualiz.ación Docum |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1ra Revisión | 2da Revisión | 3ra Revisión | Observaciones |
|  |  |  |  |  |  |  | C | NC | C | NC | C | NC |  |
| ( | ( | ( | ( | ( | Solicitud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( | ( | ( | ( | ( | CD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Documentos que acrediten la existencia jurídica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Licencia de funcionamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Organigrama (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Manual de la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ----- | ----- | 5 | ----- | Lista maestra de documentos del sistema de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | 64 | 6 | 6 | Procedimientos obligatorios requeridos por la norma NTP-ISO/IEC 17025:2006. Manual de Organización y Funciones (o como se le denomine). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | ----- | 7 | 7 | Informe de auditoría interna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 75 | ----- | 8 | 8 | Informe de revisión por la dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Formulario DA-004, Lista de Verificación NTP-ISO/IEC 17025:2006 (Adjuntar en Word) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Procedimiento (s) de calibración (si es (son) desarrollado (s) por el propio laboratorio) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Procedimiento (s) para estimar la incertidumbre de la medición (si es (son) desarrollado (s) por el propio laboratorio) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Procedimiento de verificaciones intermedias de los patrones utilizados en las calibraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Procedimiento para el aseguramiento de la calidad de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Procedimientos para la manipulación, transporte, almacenamiento y el uso de patrones utilizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Procedimientos para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, la conservación o la disposición final de los ítems de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Informe de validación para cada procedimiento de calibración (si es (son) desarrollado (s) por el propio laboratorio). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Presupuesto de la incertidumbre, para cada procedimiento de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Informe de validación de la hoja de cálculo, para cada procedimiento de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Condiciones ambientales del laboratorio (cuando aplique). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Alcance solicitado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | 21.a | --- | --- | Declaración de Cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | 21.b | --- | --- | Versión anterior del procedimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | 21.c | --- | --- | Versión vigente del procedimiento con los cambios resaltados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | 21.d | --- | --- | Informe de validación (cuando aplique) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | 22 | --- | Reducción en un proceso de renovación, formato DA-acr-05P-24F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | 23 | --- | Actualización de forma en un proceso de renovación, formato DA -acr-05P-24F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | 24 | --- | Alcance de Actualización de fondo en un proceso de renovación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | 24.a | --- | Declaración de Cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | 24.b | --- | Versión anterior del procedimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | 24.c | --- | Versión vigente del procedimiento con los cambios resaltados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | 24.d | --- | Informe de validación (cuando aplique) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Relación de Equipos/Instrumentos para realizar las calibraciones (Incluido Patrones) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | Aseguramiento de la Calidad de los resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Lista de persona (s) autorizada (s) para firmar los certificados de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Un ejemplo de certificado de calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Lista de Participación en Ensayos de Aptitud/ Comparaciones Interlaboratorios |  |  |  |  |  |  |  |  |

15. REVISIÓN DE SOLICITUD (Para ser llenado por INACAL-DA)

| Revisión: | 1ra Revisión | 2da Revisión | 3ra Revisión | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C: Conforme, NC: No Conforme, NA: No Aplica | C | NC | NA | C | NC | NA | C | NC | NA |  |
| CAPACIDAD DE INACAL-DA | 1. Evaluador Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Evaluador / Evaluador Experto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Experto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO (marcar donde corresponda) | Admisión de Solicitud |  |  |  |  |
|  | Procede a subsanación |  |  | N.A. |  |
|  | Inadmisible |  |  |  |  |
| Evaluado por | : |  | Fecha: | Fecha: | Fecha: |  |
| Revisión Ejecutivo del INACAL-DA | : |  | Fecha: Firma: | Fecha: Firma: | Fecha: Firma: |  |
| Aprobación Director del INACAL-DA | : |  | Fecha: Firma: | Fecha: Firma: | Fecha: Firma: |  |

# Footnotes

Para procesos de Ampliación y Actualización por Cambio de Fondo, remitir sólo los procedimientos referidos a los requisitos 4.3, 4.6, 4.13, 5.1 al 5.10, de la norma NTP-ISO/IEC 17025.

Solicitud para la Modificación del Alcance de la Acreditación de Laboratorios de Calibración

Conforme a lo establecido en el ítem 5.22 del Procedimiento General de Acreditación. Esta actualización de documentos se utilizará también en los seguimientos.

Sólo los procedimientos referidos a los requisitos 4.3, 4.6, 4.13, 5.1 al 5.10, de la norma NTP-ISO/IEC 17025.

Adjuntar para solicitar Ampliación en una nueva Sede.

Aplica sólo cuando en un proceso de Renovación se va a solicitar una Actualización por Cambio de Fondo

# Text boxes

Para ser llenado por el INACAL-DA

Expediente N°: _____________________

Fecha de ingreso al INACAL: __ __ __