LISTA DE VERIFICACIÓN NTP-ISO 15189: 2014

DOCUMENTARIA CAMPO

| ACREDITACIÓN | RENOVACIÓN | AMPLIACIÓN |
| --- | --- | --- |
| ACTUALIZACIÓN FONDO | SEGUIMIENTO 1S 2S | SUPERVISIÓN |

| Expediente Nro. |  |
| --- | --- |
| Tipo de Laboratorio | Clínico | Otro: Especificar |
| Nombre del Laboratorio |  |
| Dirección: |  |
| Dirección evaluada (si es diferente a la anterior) |  |
| Fechas de Evaluación |  |

| Miembros del Equipo Evaluador |
| --- |
| Función | Nombre Completo |
| Líder del Equipo |  |
| Evaluador |  |
| Evaluador en Entrenamiento |  |
| Experto Técnico |  |

| Firma del Líder del Equipo: |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |

NOTAS Cuando se use la lista de verificación para procesos de acreditación o renovación (cuando corresponda) se deberán llenar todos los ítems. Cuando se use para procesos de ampliación, se deberán llenar solo los ítems que correspondan.

Ítems a considerar en las evaluaciones de seguimiento de la acreditación, una vez otorgado esta:

| ÍTEM | REQUISITO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | EVIDENCIAS / COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EVALUACION DOCUMENTARIA | CONCLUSIÓN | EVALUACION DE CAMPO | CONCLUSIÓN |
|  |  |  |  | C / NC / OBS / NA |  | C / NC / OBS / NA |
| 1 | Cambios en la organización, alta dirección y personal clave. |  |  |  |  |  |
| 2 | Modificación de la situación legal. |  |  |  |  |  |
| 3 | Cambios en sus principales políticas o procedimientos |  |  |  |  |  |
| 4 | Cambios en sus recursos e instalaciones. |  |  |  |  |  |
| 5 | Comunicación de estos cambios al INACAL-DA |  |  |  |  |  |
| 6 | Registros de evaluación a organismos subcontratados. |  |  |  |  |  |
| 7 | Uso del Símbolo de Acreditación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Uso de Símbolo – DA-acr-05R, incluyendo el ítem 5.6 “Símbolo y declaración de la condición de acreditado en material de publicidad y otros documentos”. |  |  |  |  |  |
| 8 | Efectividad de las acciones correctivas aplicadas a las no conformidades generadas como resultado de evaluaciones anteriores (incluyendo auditorías internas). |  |  |  |  |  |

| REQUISITO DE LA NORMA NTP-ISO 15189:2014 | DOCUMENTO DE REFERENCIA | EVIDENCIAS / COMENTARIOS |
| --- | --- | --- |
|  |  | EVALUACIÓN DOCUMENTARIA | CONCLUSIÓN | EVALUACIÓN EN CAMPO | CONCLUSIÓN |
|  |  |  |  |  | C / NC / OBS / NA |
| Nro. | DESCRIPCIÓN |  |  | C / NC / OBS / NA |  |  |
| 4. 4.1 4.1.1 4.1.1.1 | REQUISITOS DE GESTIÓN Organización y responsabilidad de la dirección Organización Generalidades El laboratorio clínico (en lo sucesivo denominado “el laboratorio”) debe cumplir los requisitos de esta Norma Técnica Peruana cuando lleva a cabo trabajos en sus instalaciones permanentes o en instalaciones móviles o asociadas. Directriz DA-acr-18D. Se debe declarar en el Manual de la calidad si el Laboratorio desarrolla actividades en sus instalaciones permanentes, y/o en instalaciones móviles. |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2 | El laboratorio o la organización de la cual el laboratorio forma parte debe ser una entidad que pueda ser considerada legalmente responsable por sus actividades. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio clínico debe disponer de la Licencia de funcionamiento y las autorizaciones que el sector salud establece para este tipo de servicios. El laboratorio debe cumplir con las normativas nacionales vigentes, tales como la Norma Técnica de Salud NTS 072, así mismo debe declararlas en el Manual de la Calidad. |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3 4.1.1.3.a | Conducta ética La dirección del laboratorio debe tener disposiciones establecidas para asegurar lo siguiente: no existe involucramiento en actividades que puedan disminuir la confianza en la competencia, imparcialidad, juicio o integridad de la operación del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3.b | la dirección y el personal esté libre de cualquier presión e influencia indebida, comercial, financiera u otra que pueda afectar negativamente la calidad de su trabajo; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3.c | cuando pueda existir potenciales conflictos de intereses, ellos se deben declarar abierta y apropiadamente; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3.d | existan procedimientos apropiados para asegurar que el personal maneje las muestras humanas, tejidos o residuos de acuerdo con los requisitos legales pertinentes; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3.e | Se mantenga la confidencialidad de la información. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe documentar las disposiciones sobre conducta ética a las cuales hace referencia la norma ISO 15189. e) El laboratorio debe asegurar que el personal (incluido el que no está en relación de dependencia) mantenga un compromiso de confidencialidad mediante contratos de trabajo u otros documentos. |  |  |  |  |  |
| 4.11.4 | Director del laboratorio El laboratorio debe estar dirigido por una o más personas con la competencia y la responsabilidad delegada para los servicios prestados. Las responsabilidades del director del laboratorio deben incluir asuntos profesionales, científicos, consultivos o de asesoramiento, organizacionales, administrativos y educativos pertinentes a los servicios ofrecidos por el laboratorio. El director del laboratorio puede delegar las obligaciones y/o responsabilidades seleccionadas a personal calificado; sin embargo, el director del laboratorio debe mantener la responsabilidad final por la operación y administración global del laboratorio. Se deben documentar las obligaciones y responsabilidades del director del laboratorio. El director del laboratorio (o los designados para las obligaciones delegadas) debe tener la competencia, autoridad y recursos necesarios con el fin de cumplir los requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Directriz DA-acr-18D. En cumplimiento de las normativas vigentes, la Dirección del laboratorio debe estar asignada a una sola persona. En el caso que el Director del Laboratorio delege obligaciones y/o responsabilidades estas deben ser documentadas. |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.a | El director del laboratorio o su(s) designado(s) debe: proporcionar un liderazgo efectivo del servicio del laboratorio clínico, incluyendo la planificación del presupuesto y la gestión financiera, de acuerdo con la asignación institucional de tales responsabilidades; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.b | relacionarse y funcionar efectivamente con los organismos de acreditación y regulatorios aplicables, funcionarios oficiales pertinentes, la comunidad del cuidado de la salud, la población de pacientes atendidos y los proveedores con acuerdos formales, cuando sea necesario; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.c | asegurar la existencia de un número suficiente de personal calificado con la educación, formación o entrenamiento y competencia necesaria para proporcionar servicios de laboratorio clínico que cumplan con los requisitos y necesidades de los usuarios; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.d | asegurar la implementación de la política de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.e | implementar un ambiente de laboratorio seguro de acuerdo con las buenas prácticas y requisitos aplicables; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.f | servir como un miembro activo del personal clínico para aquellos servicios atendidos, si es aplicable y apropiado; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.g | asegurar la prestación de asesoramiento clínico con respecto a la elección de los análisis, el uso del servicio y la interpretación de los resultados de los análisis; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.h | seleccionar y hacer el seguimiento a los proveedores del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.i | seleccionar laboratorios de derivación y hacer el seguimiento de la calidad de su servicio (véase el apartado 4.5); |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.j | proporcionar programas de desarrollo profesional para el personal del laboratorio y oportunidades para participar en actividades científicas y otras actividades de organizaciones profesionales de laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.k | definir, implementar y monitorear los estándares de desempeño y mejora de la calidad del o los servicios del laboratorio clínico: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.l | hacer seguimiento a todo el trabajo realizado en el laboratorio para determinar que se está generando información clínicamente relevante; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.m | tratar cualquier queja, solicitud o sugerencia del personal y/o usuarios de los servicios del laboratorio (véase los apartados 4.8, 4.14.3 y 4.14.4); |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.n | diseñar e implementar un plan de contingencia para asegurar que los servicios esenciales están disponibles durante las situaciones de emergencia u otras condiciones, cuando los servicios del laboratorio se encuentren limitados o no estén disponibles; |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4.o | Planificar y dirigir la investigación y desarrollo, cuando sea apropiado. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 4.1.2.1 | Organización Compromiso de la dirección La dirección del laboratorio debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad y la mejora continua de su efectividad: |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.a | comunicando al personal del laboratorio la importancia de cumplir con los requisitos y necesidades de los usuarios (véase el apartado 4.1.2.2), así como también los requisitos reglamentarios y de acreditación; |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.b | estableciendo la política de la calidad (véase el apartado 4.1.2.3); |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.c | asegurando que se establezcan los objetivos de la calidad y la planificación (véase el apartado 4.1.2.4); |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.d | definiendo responsabilidades, autoridades e interrelaciones de todo el personal (véase el apartado 4.1.2.5); |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.e | estableciendo los procesos de comunicación (véase el apartado 4.1.2.6); |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.f | designando un responsable de la calidad o como se denomine (véase el apartado 4.15); |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.g | llevando a cabo las revisiones por la dirección (véase el apartado 4.15); |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.h | asegurando que todo el personal es competente para realizar sus actividades asignadas (véase el apartado 5.1.6); |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1.i | asegurando la disponibilidad de recursos adecuados (véase los apartados 5.1, 5.2 y 5.3) para permitir la realización de actividades de pre análisis, de análisis y de post análisis (véase los apartados 5.4, 5.5 y 5.7). |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.2 | Necesidades de los usuarios La dirección del laboratorio debe asegurar que los servicios del laboratorio, incluyendo los servicios de interpretación y asesoría adecuados, satisfacen las necesidades de los pacientes y de aquellos que utilizan los servicios del laboratorio (véase los apartados 4.4 y 4.13.3). |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3 | Política de la calidad La dirección del laboratorio debe definir en una política de la calidad la intención de su sistema de gestión de la calidad. La dirección del laboratorio debe asegurar que la política de la calidad: |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3.a | es adecuada al propósito de la organización; |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3.b | incluye un compromiso con la buena práctica profesional, que los análisis sean adecuados para el uso previsto, el cumplimiento de los requisitos de esta Norma Técnica Peruana y la mejora continua de la calidad de los servicios del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3.c | proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3.d | es comunicada y entendida dentro de la organización; y |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3.e | es revisada para su continua adecuación. Directriz DA-acr-18D. La política de calidad debe describir en forma general el propósito del sistema de gestión. Los objetivos específicos deben ser coherentes con la política de calidad y se deben cuantificar a través de indicadores. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.4 | Objetivos y planificación de la calidad La dirección del laboratorio debe establecer los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los requisitos y necesidades de los usuarios, en las funciones y los niveles relevantes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y consistentes con la política de la calidad. La dirección del laboratorio debe asegurar que la planificación del sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo para cumplir con los requisitos (véase el apartado 4.2) y los objetivos de la calidad. La dirección del laboratorio debe asegurar que se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando los cambios al sistema de gestión de la calidad son planeados e implementados. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.5 | Responsabilidad, autoridad e interrelaciones La dirección del laboratorio debe asegurar que las responsabilidades, autoridades e interrelaciones estén definidas, documentadas y comunicadas al interior de la organización del laboratorio. Esto debe incluir la designación de la(s) persona(s) responsable(s) por cada función del laboratorio y la designación de sustitutos para el personal directivo y técnico clave. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe designar suplentes para todas las funciones claves. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.6 | Comunicación La dirección del laboratorio debe contar con medios efectivos para la comunicación con el personal (véase el apartado 4.14.4). Se deben mantener registros de los temas discutidos en las comunicaciones y reuniones. La dirección del laboratorio debe asegurar que se establecen procesos de comunicación apropiados entre el laboratorio y sus partes interesadas y que la comunicación se efectúa con respecto a la efectividad de los procesos de pre análisis, análisis y post análisis del laboratorio y el sistema de gestión de la calidad. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.7 | Responsable de la calidad La dirección del laboratorio debe designar un responsable de la calidad quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad delegada que incluya: |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.7.a | asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.7.b | informar a la dirección del laboratorio, en el nivel en que se toman las decisiones sobre la política, objetivos y recursos del laboratorio, sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora; |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.7.c | asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos y necesidades de los usuarios a lo largo de la organización del laboratorio. |  |  |  |  |  |
| 4.2 4.2.1 | Sistema de gestión de la calidad Requisitos generales El laboratorio debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su efectividad de acuerdo con los requisitos de esta Norma Técnica Peruana. El sistema de gestión de la calidad debe proveer la integración de todos los procesos necesarios para el cumplimiento de su política y objetivos de la calidad y cumplir con los requisitos y necesidades de los usuarios. El laboratorio debe: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.a | determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y asegurar su aplicación en todo el laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.b | determinar la secuencia e interacción de estos procesos; |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.c | determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos son efectivos; |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.d | asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el control de estos procesos; |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.e | controlar y evaluar estos procesos; |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.f | implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.1.a | Requisitos de la documentación Generalidades La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: declaraciones de una política de la calidad (véase el apartado 4.1.2.3) y objetivos de la calidad (véase el apartado 4.1.2.4); |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.b | un manual de la calidad (véase el apartado 4.2.2.2); |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.c | los procedimientos y registros requeridos por esta Norma Técnica Peruana; |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.d | los documentos y registros (véase el apartado 4.13) determinados por el laboratorio para asegurar la planificación, operación y control efectivos de sus procesos; |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.e | copias de los reglamentos, normas y otros documentos normativos aplicables. |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2 4.2.2.2.a | Manual de la calidad La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe describir en el manual de calidad todas las actividades de las cuales sea responsable tanto en sus instalaciones permanentes como fuera de ellas, incluida la toma de muestra, las comunicaciones y el transporte de especímenes. El laboratorio debe indicar en el manual de calidad todos sus laboratorios periféricos. Asimismo debe indicar la persona jurídica que asume sus responsabilidades legales. la política de la calidad (véase el apartado 4.1.2.3) o hacer referencia a ésta; |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.b | una descripción del alcance del sistema de gestión de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.c | una presentación de la organización y estructura de la dirección del laboratorio y su lugar en la organización madre; Directriz DA-acr-18D. Se debe documentar un esquema de la estructura de la organización que muestre la dependencia e interfaces de la totalidad de la organización del laboratorio y las líneas de responsabilidades. El laboratorio debe indicar en el mismo cuando la organización forma parte de una unidad más grande, detallando las relaciones funcionales y jerárquicas que afecten la independencia, así como las relaciones con otras instituciones. Este esquema debe incluir los laboratorios periféricos. |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.d | una descripción de los roles y responsabilidades de la dirección del laboratorio (incluyendo al director del laboratorio y al responsable de la calidad) para asegurar el cumplimiento con esta Norma Técnica Peruana; |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.e | una descripción de la estructura y relaciones de la documentación utilizada en el sistema de gestión de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2.f | las políticas documentadas establecidas para el sistema de gestión de la calidad y la referencia a las actividades directivas y técnicas que las apoyan. Todo el personal del laboratorio debe tener acceso a y estar instruido sobre el uso y aplicación del manual de la calidad y los documentos de referencia. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Control de los documentos El laboratorio debe controlar los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad y debe asegurar que se previene el uso no intencionado de cualquier documento obsoleto. Directriz DA-acr-18D. La documentación del Sistema de Gestión del laboratorio debe incluir como documentos externos a ser controlados, los reglamentos, directrices u otro tipo de documentos que hayan sido emitidos por el INACAL-DA. Para garantizar la trazabilidad y confidencialidad de la información, los documentos obsoletos del Sistema de Gestión deben conservarse por un periodo mínimo de 4 años. |  |  |  |  |  |
| 4.3.a 4.3.b | El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para asegurar que se cumplen las condiciones siguientes: Todos los documentos, incluyendo aquellos que se mantienen en un sistema computarizado, emitidos como parte del sistema de gestión de la calidad son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su emisión. Todos los documentos se identifican incluyendo: - un título; - un identificador único en cada página; - la fecha de la edición vigente y/o número de edición; - número de página y el número total de páginas (por ejemplo, Página 1 de 5, Página 2 de 5); - autoridad para su emisión. |  |  |  |  |  |
| 4.3.c | c) Las ediciones vigentes autorizadas y su distribución están identificadas por medio de una lista (por ejemplo, índice de documentos, control de distribución o lista maestra). |  |  |  |  |  |
| 4.3.d | Sólo las ediciones vigentes y autorizadas de los documentos aplicables están disponibles en los lugares de uso. |  |  |  |  |  |
| 4.3.e | Cuando el sistema de control de documentos del laboratorio permite corregir los documentos a mano, en espera de la reedición de documentos, se definen los procedimientos y autoridades para tales modificaciones, las correcciones se identifican claramente, se firman y fechan y se emite una versión revisada del documento dentro de un período de tiempo especificado. |  |  |  |  |  |
| 4.3.f | Se identifican los cambios en los documentos. |  |  |  |  |  |
| 4.3.g | Los documentos permanecen legibles. |  |  |  |  |  |
| 4.3.h | Los documentos se revisan periódicamente y actualizan con una frecuencia que asegura que siguen siendo adecuados para su propósito. |  |  |  |  |  |
| 4.3.i | Los documentos controlados obsoletos se fechan y marcan como obsoletos. |  |  |  |  |  |
| 4.3.j | Al menos una copia de un documento controlado obsoleto se retiene por un período de tiempo especificado o de acuerdo con los requisitos especificados aplicables. |  |  |  |  |  |
| 4.4 4.4.1 | Acuerdos del servicio Establecimiento de los acuerdos del servicio El laboratorio debe tener procedimientos documentados para el establecimiento y revisión de acuerdos para prestar servicios de laboratorio clínico. Cada solicitud de análisis (o exámenes) aceptada por el laboratorio se debe considerar como un acuerdo. Los acuerdos para prestar los servicios de laboratorio clínico deben tomar en cuenta la solicitud, el análisis y el informe. El acuerdo debe especificar la información necesaria en la solicitud para asegurar un análisis e interpretación del resultado adecuados. Cuando el laboratorio llega a un acuerdo para prestar servicios de laboratorio clínico, debe cumplir con las condiciones siguientes: Directriz DA-acr-18D. Se entiende por acuerdo cualquier contrato escrito o verbal para prestar servicios a un cliente o usuario. El INACAL-DA acreditará procesos de análisis realizados en el laboratorio, en sus fases pre analítica, analítica y post analítica. |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.a | Los requisitos de los clientes y usuarios y del proveedor de los servicios de laboratorio, incluyendo los procesos de análisis a utilizar, deben ser definidos, documentados y comprendidos (véase los apartados 5.4.2 y 5.5). |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.b | El laboratorio debe tener la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos. |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.c | El personal del laboratorio debe tener las habilidades y experiencia para realizar los análisis previstos. |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.d | Los procedimientos de análisis seleccionados deben ser apropiados y capaces de satisfacer las necesidades de los clientes (véase el apartado 5.5.1). |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.e | Se debe informar a los clientes y usuarios de las desviaciones respecto de los acuerdos que tengan un impacto sobre los resultados de los análisis. |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.f | Se debe hacer referencia a cualquier trabajo derivado por el laboratorio a un laboratorio de derivación o a un consultor. |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Revisión de los acuerdos de servicio Las revisiones de los acuerdos para prestar servicios de laboratorio clínico deben incluir todos los aspectos del acuerdo. Los registros de estas revisiones deben incluir cualquier cambio en el acuerdo y en las discusiones pertinentes. Cuando se necesite modificar un acuerdo después de que los servicios de laboratorio hayan comenzado, se debe repetir el mismo proceso de revisión y las modificaciones se deben comunicar a las partes afectadas. |  |  |  |  |  |
| 4.5 4.5.1 | Análisis realizados por laboratorios de derivación Selección y evaluación de laboratorios de derivación y consultores El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para seleccionar y evaluar laboratorios y consultores de derivación que emitan opiniones así como la interpretación de pruebas complejas en alguna disciplina. El procedimiento debe asegurar que se cumple con las condiciones siguientes: |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.a | El laboratorio, con la consulta a los usuarios de los servicios del laboratorio, cuando corresponda, es responsable de seleccionar el laboratorio de derivación y los consultores, controlar la calidad del desempeño y asegurar que los laboratorios de derivación o consultores de derivación son competentes para realizar los análisis solicitados. |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.b | Los acuerdos con laboratorios de derivación y consultores se revisan y evalúan periódicamente para asegurar que se cumple con las partes pertinentes de esta Norma Técnica Peruana. |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.c | Se mantienen registros de tales revisiones periódicas. |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.d | Se mantiene un registro de todos los laboratorios de derivación y consultores a los cuales se les solicita opiniones. |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.e | Las solicitudes y resultados de todas las muestras derivadas se mantienen por un período predefinido. Directriz DA-acr-18D. INACAL-DA acreditará al laboratorio únicamente para aquellas actividades para las que demuestre que dispone de los medios y la competencia necesaria para ejecutarlos por sí mismo. Sólo se aceptará la derivación de los análisis acreditados bajo condiciones técnicamente justificables y adecuadamente documentadas, la demostración de la competencia de un laboratorio subcontratado se dará cuando esté acreditado por el INACAL-DA con la norma NTP ISO 15189 o por cualquier organismo de acreditación con que INACAL-DA haya firmado un acuerdo de reconocimiento (IAAC, ILAC) para la/s prueba/s subcontratada/s. En caso de no existir un laboratorio acreditado, el laboratorio deberá demostrar que se asegura de la competencia técnica del laboratorio subcontratado y que lo tiene establecido a través de su sistema de gestión. Algunas formas para demostrar la competencia pueden ser: a) Auditorías b) Supervisión o inspección al laboratorio. c) Participación satisfactoria en programas de evaluación externa de la calidad. d) Evidencias del cumplimiento de una planificación estadística del control de calidad acorde a requisitos de calidad establecidos. Las segundas opiniones se encuentran fuera del marco de la acreditación. |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Entrega de los resultados de los análisis A menos que se especifique de otra forma en el acuerdo, el laboratorio que deriva (y no el laboratorio de derivación) debe ser responsable de asegurar que los resultados de los análisis del laboratorio de derivación sean entregados a la persona que realiza la solicitud. Cuando el laboratorio que deriva prepara el informe, debe incluir todos los elementos esenciales de los resultados informados por el laboratorio de derivación o consultor, sin alteraciones que pudiesen afectar la interpretación clínica. El informe debe indicar los análisis que fueron realizados por un laboratorio de derivación o consultor. Se debe identificar claramente al autor de cualquier observación adicional. Los laboratorios deben adoptar los medios más apropiados para informar los resultados del laboratorio de derivación, tomando en cuenta tiempos de respuesta, exactitud de la medida, procesos de transcripción y requisitos de habilidades interpretativas. Cuando para la correcta interpretación y aplicación de los resultados de los análisis se necesite la colaboración entre los médicos y especialistas tanto del laboratorio que deriva como del laboratorio de derivación, este proceso no debe ser obstaculizado por consideraciones de carácter comercial o financiero. |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Servicios externos y suministros El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la selección y compra de servicios externos, equipos, reactivos e insumos consumibles que afectan la calidad de su servicio (véase el apartado 5.3). El laboratorio debe seleccionar y aprobar proveedores en base a su capacidad para suministrar servicios externos, equipos, reactivos e insumos consumibles de acuerdo con los requisitos del laboratorio; sin embargo, puede ser necesario colaborar con otros departamentos o estructuras organizacionales para cumplir con este requisito. Se deben establecer criterios para la selección. Se debe mantener una lista de proveedores de equipos, reactivos y consumibles, seleccionados y aprobados. La información de compra debe describir los requisitos para el producto o servicio a comprar. El laboratorio debe controlar el desempeño de los proveedores para asegurar que los servicios o artículos comprados cumplen consistentemente con los criterios establecidos. Directriz DA-acr-18D. Para la contratación de servicios de calibración se deberá tomar en cuenta la Directriz para la trazabilidad metrológica en los laboratorios clínico. |  |  |  |  |  |
| 4.7 4.7.a | Servicios de consultoría El laboratorio debe establecer acuerdos para la comunicación con los usuarios sobre lo siguiente: asesoría sobre la elección de análisis y uso de los servicios, incluyendo el tipo de muestra requerida (véase el apartado 5.4), indicaciones clínicas y limitaciones de los procedimientos de análisis y la frecuencia de solicitud de los análisis; |  |  |  |  |  |
| 4.7.b | asesoría sobre casos clínicos particulares; |  |  |  |  |  |
| 4.7.c | juicios profesionales sobre la interpretación de los resultados de los análisis (véase los apartados 5.1.2 y 5.1.6); |  |  |  |  |  |
| 4.7.d | promoción de la utilización eficaz de los servicios del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.7.e | consultas sobre asuntos científicos y logísticos tales como casos de falla en la(s) muestra(s) para cumplir con los criterios de aceptación. |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Resolución de quejas El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la gestión de quejas u otra retroalimentación recibida de los médicos, pacientes, personal del laboratorio u otras partes. Se deben mantener los registros de todos los quejas, de su investigación y de las acciones tomadas (véase el apartado 4.14.3). |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Identificación y control de no conformidades El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para identificar y gestionar no conformidades en cualquier aspecto del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos de pre análisis, análisis y post análisis. El procedimiento debe asegurar que: |  |  |  |  |  |
| 4.9.a | se designen las responsabilidades y autoridades para manejar no conformidades; |  |  |  |  |  |
| 4.9.b | se definan las acciones inmediatas a tomar; |  |  |  |  |  |
| 4.9.c | se determine el alcance de la no conformidad; |  |  |  |  |  |
| 4.9.d | según sea necesario, se detengan los análisis y se retengan los informes; |  |  |  |  |  |
| 4.9.e | se considere la importancia clínica de los análisis no conformes y, cuando sea apropiado, se informe al médico solicitante o persona responsable autorizada para utilizar los resultados; |  |  |  |  |  |
| 4.9.f | según sea necesario, se recuperen o identifiquen apropiadamente los resultados de los análisis no conformes o potencialmente no conformes ya liberados; |  |  |  |  |  |
| 4.9.g | se defina la responsabilidad de autorizar la reanudación de los análisis; |  |  |  |  |  |
| 4.9.h | se registre y documente cada episodio de no conformidad y se revisen estos registros a intervalos regulares especificados para detectar tendencias e iniciar acciones correctivas. Cuando se determina que en los procesos de pre análisis, análisis y post análisis podrían volver a ocurrir no conformidades o que existe duda sobre la conformidad del laboratorio con sus propios procedimientos, el laboratorio debe tomar acciones para identificar, documentar y eliminar la(s) causa(s). Se deben determinar y documentar las acciones correctivas que se tomen (véase el apartado 4.10). |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Acciones correctivas El laboratorio debe tomar acciones correctivas para eliminar la(s) causa(s) de las no conformidades. Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para: |  |  |  |  |  |
| 4.10.a | revisar las no conformidades; |  |  |  |  |  |
| 4.10.b | determinar las causas raíces de las no conformidades; |  |  |  |  |  |
| 4.10.c | evaluar la necesidad de acciones correctivas para asegurar que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; |  |  |  |  |  |
| 4.10.d | determinar e implementar las acciones correctivas necesarias; |  |  |  |  |  |
| 4.10. e | registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas (véase el apartado 4.13); |  |  |  |  |  |
| 4.10.f | revisar la efectividad de las acciones correctivas tomadas (véase el apartado 4.14.5). |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Acciones preventivas El laboratorio debe determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales a fin de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser adecuadas a los efectos de los problemas potenciales. |  |  |  |  |  |
| 4.11.a | El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para: revisar los datos e información del laboratorio para determinar donde existen no conformidades potenciales; |  |  |  |  |  |
| 4.11.b | determinar las causas raíces de las no conformidades potenciales; |  |  |  |  |  |
| 4.11.c | evaluar la necesidad de acciones preventivas para prevenir la ocurrencia de no conformidades; |  |  |  |  |  |
| 4.11.d | determinar e implementar las acciones preventivas necesarias; |  |  |  |  |  |
| 4.11.e | registrar los resultados de las acciones preventivas tomadas (véase el apartado 4.13); |  |  |  |  |  |
| 4.11.f | revisar la efectividad de las acciones preventivas tomadas. |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Mejora continua El laboratorio debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos de pre análisis, análisis y post análisis mediante la aplicación de las revisiones por la dirección para comparar el desempeño real del laboratorio en sus actividades de evaluación, acciones correctivas y acciones preventivas con sus intenciones, según lo declarado en la política de la calidad y objetivos de la calidad. Las actividades de mejora se deben dirigir a todas las áreas de la más alta prioridad en base a las evaluaciones del riesgo. Cuando corresponda, se deben desarrollar, documentar e implementar planes de acción para la mejora. Se debe determinar la efectividad de las acciones tomadas a través de una revisión focalizada o auditoría del área en cuestión (véase el apartado 4.14.5). La dirección del laboratorio debe asegurar que el laboratorio participe en actividades de mejora continua que abarquen las áreas relevantes y resultados del cuidado del paciente. Cuando el programa de mejora continua identifique oportunidades de mejora, la dirección del laboratorio debe abordarlas independientemente de donde se produzcan. La dirección del laboratorio debe comunicar al personal los planes de mejora y las metas relacionadas. Directriz DA-acr-18D. La mejora continua debe ser un objetivo estratégico de la Dirección del laboratorio para mejorar la calidad del servicio prestado. |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Control de los registros El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la identificación, recopilación, indexación, acceso, almacenamiento, mantenimiento, modificación y disposición segura de los registros de la calidad y técnicos. Los registros se deben crear al mismo tiempo que se realiza cada actividad que afecte la calidad del análisis. Se debe registrar la fecha y, cuando sea relevante, la hora de la modificación de los registros junto con la identidad del personal que realiza las modificaciones (véase el apartado 5.8.6). El laboratorio debe definir el período de tiempo que se deben retener los diversos registros pertenecientes al sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos de pre análisis, análisis y post análisis. El tiempo que se retengan los registros puede variar; sin embargo los resultados informados deben ser recuperables durante el tiempo que sea clínicamente relevante o según sea requerido por la regulación. Las instalaciones deben proporcionar un ambiente adecuado para el almacenamiento de los registros para prevenir el daño, deterioro, pérdida o acceso no autorizado (véase el apartado 5.2.6). Directriz DA-acr-18D. Los registros técnicos deben contener suficiente información para facilitar, cuando sea posible, la identificación de los factores que afectan a la incertidumbre y posibilitar que el ensayo sea repetido bajo condiciones lo más cercanas posible a las originales. Los registros deben incluir la identidad del personal responsable de la toma de muestra, de la realización de cada ensayo y de la verificación de los resultados. Para el caso de los registros técnicos, estos deben ser conservados por un periodo mínimo de 4 años y si hubiera registros del tipo legal deberá conservarse por el tiempo que indique la ley correspondiente. |  |  |  |  |  |
| 4.13.a | Los registros deben incluir, al menos, lo siguiente: selección y desempeño de proveedores y cambios en la lista de proveedores aprobados; |  |  |  |  |  |
| 4.13.b | registros de calificaciones, capacitación y competencia del personal; |  |  |  |  |  |
| 4.13.c | solicitudes de análisis; |  |  |  |  |  |
| 4.13.d | registros de recepción de muestras en el laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.13.e | información sobre reactivos y materiales utilizados en los análisis (por ejemplo, documentación del lote, certificados de suministros, insertos); |  |  |  |  |  |
| 4.13.f | libros u hojas de trabajo del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.13.g | impresos de instrumentos e información y datos conservados; |  |  |  |  |  |
| 4.13.h | informes y resultados de análisis; |  |  |  |  |  |
| 4.13.i | registros de mantenimiento de instrumentos, incluyendo registros de calibración interna y externa; |  |  |  |  |  |
| 4.13.j | curvas de calibración y factores de conversión; |  |  |  |  |  |
| 4.13.k | registros de control de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.13.l | registros de incidentes y acciones tomadas; |  |  |  |  |  |
| 4.13.m | registros de accidentes y acciones tomadas; |  |  |  |  |  |
| 4.13.n | registros de gestión del riesgo; |  |  |  |  |  |
| 4.13.o | no conformidades identificadas y acciones inmediatas o correctivas tomadas; |  |  |  |  |  |
| 4.13.p | acciones preventivas tomadas; |  |  |  |  |  |
| 4.13.q | quejas y acciones tomadas; |  |  |  |  |  |
| 4.13.r | registros de auditorías internas y externas; |  |  |  |  |  |
| 4.13.s | comparaciones inter laboratorios de resultados de análisis; |  |  |  |  |  |
| 4.13.t | registros de actividades de mejora de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.13.u | actas de reuniones que registren las decisiones tomadas acerca de las actividades de gestión de la calidad del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 4.13.v | registros de las revisiones por la dirección. Todos estos registros de la calidad y técnicos deben estar disponibles para la revisión por la dirección del laboratorio (véase apartado 4.15). |  |  |  |  |  |
| 4.14 4.14.1 4.14.1.a | Evaluación y auditorías Generalidades El laboratorio debe planificar e implementar los procesos de evaluación y auditoría interna necesarios para: demostrar que los procesos de pre análisis, análisis, post análisis y de apoyo, se llevan a cabo de manera que se cumple con los requisitos y necesidades de los usuarios; |  |  |  |  |  |
| 4.14.1.b | asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.14.1.c | mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestión de la calidad. |  |  |  |  |  |
| 4.14.1.d | Los resultados de las actividades de evaluación y mejora se deben incluir en la entrada de la revisión por la dirección (véase el apartado 4.15). |  |  |  |  |  |
| 4.14.2 | Revisión periódica de las solicitudes, la adecuación de los procedimientos y los requisitos de las muestras Personal autorizado debe revisar periódicamente los análisis proporcionados por el laboratorio para asegurar que éstos son clínicamente adecuados para las solicitudes recibidas. El laboratorio debe revisar periódicamente el volumen de las muestras, los dispositivos o material de toma de muestra y los requisitos de los preservantes de sangre, orina, otros fluidos corporales, tejido y otros tipos de muestras, según corresponda, para asegurar que no se tomen cantidades insuficientes o excesivas de la muestra y que ésta se toma apropiadamente para preservar el mensurando. |  |  |  |  |  |
| 4.14.3 | Evaluación de la retroalimentación de los usuarios El laboratorio debe buscar información relativa a la percepción del usuario en cuanto a si el servicio ha cumplido con los requisitos y necesidades de los usuarios. Los métodos para obtener y utilizar esta información deben incluir la cooperación con los usuarios o sus representantes en el seguimiento del desempeño del laboratorio, siempre que el laboratorio garantice la confidencialidad hacia otros usuarios. Se deben mantener registros de la información recopilada y de las acciones tomadas. |  |  |  |  |  |
| 4.14.4 | Sugerencias del personal La dirección del laboratorio debe incentivar al personal a hacer sugerencias para la mejora de cualquier aspecto del servicio del laboratorio. Las sugerencias se deben evaluar, implementar según corresponda y retroalimentar al personal. Se deben mantener registros de las sugerencias y de las acciones tomadas por la dirección. |  |  |  |  |  |
| 4.14.5 4.14.5.a | Auditorías internas El laboratorio debe realizar auditorías internas a intervalos planificados para determinar si todas las actividades en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo las de pre análisis, análisis y post análisis: cumplen los requisitos de esta Norma Técnica Peruana y los requisitos establecidos por el laboratorio; y |  |  |  |  |  |
| 4.14.5.b | Son implementadas, eficaces y mantenidas. Las auditorías deben ser realizadas por personal entrenado para evaluar el desempeño de los procesos directivos y técnicos del sistema de gestión de la calidad. El programa de auditoría debe tomar en cuenta el estado e importancia de los procesos y áreas de gestión y técnicas a auditar, como así también los resultados de auditorías anteriores. Se deben definir y documentar los criterios, alcance, frecuencia y métodos de auditoría. La selección de auditores y realización de auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores deben, cuando los recursos lo permiten, ser independientes de la actividad a auditar. El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y requisitos para planificar, realizar auditorías, informar los resultados y mantener los registros (véase el apartado 4.13). El personal responsable del área que está siendo auditada debe asegurar que cuando se identifican no conformidades, rápidamente se tomen acciones apropiadas. Se deben tomar acciones correctivas sin demora indebida para eliminar las causas de las no conformidades detectadas (véase el apartado 4.10). Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe realizar auditorías internas en un periodo no mayor a 12 meses. En este transcurso debe completarse un ciclo completo de auditoría (todos los requisitos de la norma). Se debe elaborar un programa anual de auditorías. Los registros deben incluir: plan de auditoría, informes y evidencias objetivas (Ej. Listas de verificación). Las auditorías deben ser realizadas por personal que cumpla lo siguiente: haber llevado un curso aprobado de auditoría basado en la ISO 19011, curso de interpretación de la Norma ISO 15189, haber cumplido la etapa de entrenamiento en auditoria y el contar con experiencia auditando todos los requisitos de la Norma ISO 15189. El laboratorio debe disponer de los perfiles de los auditores debidamente actualizados, de modo de evidenciar su competencia y calificación para la función, y su independencia con la actividad auditada. |  |  |  |  |  |
| 4.14.6 | Gestión del riesgo El laboratorio debe evaluar el impacto de los procesos de trabajo y las eventuales fallas en los resultados de los análisis que afectan a la seguridad del paciente, debe modificar los procesos para reducir o eliminar los riesgos identificados y documentar las decisiones y acciones tomadas. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio clínico debe documentar el procedimiento para gestionar los riesgos. Se documentan los riesgos generalmente a través de una matriz de riesgos y peligros. |  |  |  |  |  |
| 4.14.7 | Indicadores de la calidad El laboratorio debe establecer indicadores de la calidad para hacer seguimiento y evaluar el desempeño en todos los aspectos críticos de los procesos de pre análisis, análisis y post análisis. EJEMPLO: Número de muestras inaceptables, número de errores en el registro y/o ingreso, número de informes corregidos. El proceso de seguimiento de los indicadores de la calidad se debe planificar, lo que incluye el establecimiento de objetivos, metodología, interpretación, límites, plan de acción y duración de la medición. Los indicadores se deben revisar periódicamente, para asegurar su continua adecuación. El laboratorio, en consulta con los usuarios debe establecer tiempos de respuesta para cada uno de los análisis que reflejen las necesidades clínicas. El laboratorio debe evaluar periódicamente si se están cumpliendo o no los tiempos de respuesta establecidos. Directriz DA-acr-18D. Los indicadores de la calidad deben incluir aspectos de gestión y técnicos. |  |  |  |  |  |
| 4.14.8 | Revisiones por organizaciones externas Cuando las revisiones por organizaciones indican que el laboratorio tiene no conformidades o no conformidades potenciales, el laboratorio debe tomar acciones inmediatas apropiadas y, según corresponda, acciones correctivas o preventivas para asegurar el cumplimiento continuo con los requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Se deben mantener registros de estas revisiones y de las acciones correctivas y preventivas tomadas. |  |  |  |  |  |
| 4.15 4.15.1 | Revisión por la dirección Generalidades La dirección del laboratorio debe revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados para asegurar su continua idoneidad, adecuación y efectividad, además del apoyo al cuidado del paciente. Directriz DA-acr-18D. La dirección del laboratorio debe revisar el sistema de gestión de la calidad al menos cada 12 meses. |  |  |  |  |  |
| 4.15.2 | Información de entrada para la revisión La entrada a la revisión por la dirección debe incluir información de los resultados de evaluaciones de al menos lo siguiente: |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.a | la revisión periódica de solicitudes, adecuación de procedimientos y requisitos de la muestra (véase el apartado 4.14.2); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.b | evaluación de la retroalimentación de los usuarios (véase el apartado 4.14.3); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.c | sugerencias del personal (véase el apartado 4.14.4); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.d | auditorías internas (véase el apartado 4.14.5); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.e | gestión del riesgo (véase el apartado 4.14.6); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.f | uso de indicadores de la calidad (véase el apartado 4.14.7); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.g | revisiones por organizaciones externas (véase el apartado 4.14.8); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.h | resultados de la participación en programas de comparación interlaboratorios (PT/EQA)12 (véase el apartado 5.6.3); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.i | seguimiento y resolución de quejas (véase el apartado 4.8); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.j | desempeño de los proveedores (véase el apartado 4.6); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.k | identificación y control de no conformidades (véase el apartado 4.9); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.l | resultados de la mejora continua (véase el apartado 4.12) incluyendo el estado actual de las acciones correctivas (véase el apartado 4.10) y acciones preventivas (véase el apartado 4.11); |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.m | acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección anteriores; |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.n | cambios en el volumen y alcance del trabajo, personal y dependencias que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 4.15.2.o | recomendaciones para la mejora, incluyendo requisitos técnicos. |  |  |  |  |  |
| 4.15.3 | Actividades de la revisión La revisión debe analizar la información de entrada de las causas de no conformidades, tendencias y patrones que indiquen problemas de proceso. Esta revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. La calidad y la pertinencia de la contribución del laboratorio al cuidado del paciente deben, en la medida de lo posible, ser también evaluadas objetivamente. |  |  |  |  |  |
| 4.15.4 4.15.4.a | Resultados de la revisión Los resultados de la revisión por la dirección se deben incorporar en un registro que documente las decisiones y acciones que se toman durante la revisión por la dirección relacionadas con: la mejora de la efectividad del sistema de gestión de la calidad y sus procesos; |  |  |  |  |  |
| 4.15.4.b | la mejora de los servicios a los usuarios; |  |  |  |  |  |
| 4.15.4.c | las necesidades de recursos. Los hallazgos y las acciones que surjan de las revisiones por la dirección se deben registrar e informar al personal del laboratorio. La dirección del laboratorio debe asegurar que las acciones que surjan de la revisión por la dirección se completen dentro de un plazo definido. |  |  |  |  |  |
| 5 5.1 5.1.1 | Requisitos Técnicos Personal Generalidades El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la gestión de personal y mantener registros de todo el personal para evidenciar el cumplimiento con los requisitos. |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Calificación del personal La dirección del laboratorio debe documentar las calificaciones del personal para cada puesto de trabajo. Las calificaciones deben reflejar la adecuada educación, capacitación y demostrar la experiencia y habilidades necesarias y apropiadas para las tareas desempeñadas. El personal que emite juicios con respecto a análisis debe tener adecuados conocimientos teóricos, prácticos y experiencia. Directriz DA-acr-18D. El personal signatario de los informes de resultados, deberá ser un profesional colegiado y habilitado, según la normativa vigente. |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Descripciones de cargo El laboratorio debe tener descripciones de cargo que detallen las responsabilidades, autoridades y tareas para todo el personal. Directriz DA-acr-18D. Las funciones de suplencias deben figurar entre las responsabilidades del personal. |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Introducción del personal al entorno de la organización El laboratorio debe tener un programa para introducir al personal nuevo a la organización, el departamento o área en la cual trabajará la persona, los términos y condiciones del empleo, instalaciones del personal, requisitos de salud y seguridad (incluyendo incendio y emergencia) y servicios de salud ocupacional. |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 5.1.5.a | Entrenamiento laboratorio debe proporcionar entrenamiento a todo el personal que incluya las áreas siguientes: el sistema de gestión de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.b | procesos y procedimientos de trabajo asignados; |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.c | el sistema de información de laboratorio aplicable; |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.d | salud y seguridad, incluyendo la prevención o contención de los efectos de incidentes adversos; |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.e | ética; |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.f | Confidencialidad de la información del paciente. Se debe supervisar en todo momento al personal que está en entrenamiento. Se debe revisar periódicamente la efectividad del programa de entrenamiento. |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Evaluación de competencia Luego de una apropiada formación, el laboratorio debe evaluar la competencia de cada persona para desempeñar las tareas administrativas o técnicas asignadas, de acuerdo con criterios establecidos. La reevaluación se debe llevar a cabo a intervalos regulares. Cuando sea necesario se debe volver a entrenar. |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | Revisiones del desempeño del personal Además de la evaluación de la competencia técnica, el laboratorio debe asegurar que las revisiones del desempeño del personal consideran las necesidades del laboratorio y de las personas, a fin de mantener o mejorar la calidad de los servicios dados a los usuarios y fomentar relaciones de trabajo productivas. |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | Educación continua y desarrollo profesional Para el personal que participa en los procesos de gestión y técnicos debe estar disponible un programa de educación continua. El personal debe tomar parte en la educación continua. Periódicamente se debe revisar la efectividad del programa de educación continua. El personal debe tomar parte en actividades regulares de desarrollo profesional u otras actividades de enlace profesional. |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Registros del personal Se deben mantener registros de la calificación académica y profesional pertinentes, formación o entrenamiento, experiencia y evaluaciones de competencia de todo el personal. Estos registros deben estar fácilmente disponibles para el personal pertinente y deben incluir pero no limitarse a: |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.a | las calificaciones académicas y profesionales; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.b | la copia de la certificación o licencia, cuando sea aplicable; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.c | la experiencia laboral previa; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.d | las descripciones de puesto; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.e | la introducción del nuevo personal al ambiente del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.f | el entrenamiento en las tareas a realizar en el trabajo; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.g | las evaluaciones de la competencia; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.h | los registros de la capacitación continua y logros; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.i | las revisiones del desempeño del personal; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.j | los informes de accidentes y exposición a riesgos laborales; |  |  |  |  |  |
| 5.1.9.k | el estado de inmunización, cuando sea pertinente para las tareas que se le asignen. |  |  |  |  |  |
| 5.2 5.2.1 | Instalaciones y condiciones ambientales Generalidades El laboratorio debe tener espacio destinado para la realización de su trabajo, diseñado para asegurar la calidad, seguridad y eficacia del servicio prestado a los usuarios y la seguridad y salud del personal del laboratorio, pacientes y visitantes. El laboratorio debe evaluar y determinar que el espacio destinado para el desempeño del trabajo sea suficiente y adecuado. Cuando sea aplicable, se deben adoptar disposiciones similares para la toma de la muestra primaria y los análisis en sitios distintos a las instalaciones principales del laboratorio, por ejemplo, en las pruebas realizadas en un punto de atención (POCT), bajo la dirección del laboratorio. |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Instalaciones del laboratorio y oficinas Las instalaciones del laboratorio y oficinas asociadas deben proporcionar un ambiente adecuado para las tareas a realizar, para asegurar que se cumpla con las condiciones siguientes: |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.a | Se controla el acceso a las áreas que afectan a la calidad de los análisis. |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.b | Se protege la información clínica, las muestras de pacientes y los recursos del laboratorio de acceso no autorizado. |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.c | Las instalaciones respectivas permiten la correcta realización de análisis. Las condiciones que se deben controlar incluyen, por ejemplo: fuentes de energía, iluminación, ventilación, ruido, agua, disposición de residuos y condiciones ambientales. |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.d | Los sistemas de comunicación dentro del laboratorio son apropiados al tamaño y complejidad de la instalación para asegurar la transferencia eficiente de información. |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.e | Se cuenta con instalaciones y dispositivos de seguridad cuyo funcionamiento se verifica regularmente. EJEMPLO: Operatividad del desbloqueo de emergencia, la intercomunicación, y los sistemas de alarma de cámaras frías y frigoríficos; accesibilidad a duchas de emergencia y lavaojos, entre otros. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe proporcionar al personal los elementos de seguridad requeridos tales como protección facial o anteojos de seguridad, guantes y otros de acuerdo a las normas de seguridad aplicables a las áreas en las que se desempeña. |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Instalaciones de almacenamiento Las condiciones y espacio de almacenamiento deben ser tales que aseguren la continua integridad de la muestra, documentos, equipos, reactivos, consumibles, registros, resultados y cualquier otro artículo que pudiera afectar la calidad de los resultados de los análisis. Las muestras clínicas y los materiales que se utilizan en los procesos de análisis se deben almacenar de manera que se prevenga la contaminación cruzada. Las instalaciones de almacenamiento y disposición de materiales peligrosos deben ser acordes a los riesgos de estos, según lo especificado por los requisitos aplicables. |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Instalaciones para el personal Se debe contar con un acceso adecuado a baños, a un suministro de agua para beber y a instalaciones para almacenar los equipos de protección personal y la ropa. |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Instalaciones para la toma de muestra de pacientes Las instalaciones para la toma de muestra de pacientes deben tener áreas separadas para la recepción/sala de espera y la toma de muestra. Durante la toma de muestras se debe tener en cuenta la privacidad, comodidad y necesidades del paciente (por ejemplo, acceso para discapacitados, servicio sanitario) y su acompañante (por ejemplo, tutor o intérprete). Las instalaciones en que se realizan los procedimientos de toma de muestras (por ejemplo, flebotomía) deben permitir que ésta se lleve a cabo de manera que no invalide los resultados o afecte negativamente la calidad de los análisis. Las instalaciones para la toma de muestras deben tener y mantener materiales apropiados para primeros auxilios, tanto para los pacientes como para el personal. Directriz DA-acr-18D. Algunas instalaciones pueden necesitar equipo apropiado para resucitación; para estos casos se deben aplicar las Normativas vigentes. |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Mantenimiento de las instalaciones y condiciones ambientales Las dependencias del laboratorio se deben mantener en condiciones funcionales y confiables. Las áreas de trabajo deben estar limpias y bien mantenidas. El laboratorio debe efectuar seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales, según sea requerido por las especificaciones pertinentes o cuando ellas puedan influir en la calidad de la muestra, resultados, y/o la salud del personal. Se debe prestar atención a factores tales como la iluminación, esterilidad, polvo, vapores nocivos o peligrosos, interferencia electromagnética, radiación, humedad, suministro eléctrico, temperatura, niveles de sonido y vibración, logística del flujo de trabajo, según corresponda a las actividades involucradas a fin de que éstas no invaliden los resultados o afecten negativamente la calidad requerida de algún análisis. Debe existir una separación efectiva entre las secciones del laboratorio en que existan actividades incompatibles. Se deben implementar procedimientos para evitar la contaminación cruzada cuando los procedimientos de análisis representan un peligro o cuando el trabajo se pueda ver afectado o influenciado por no contar con la separación. El laboratorio debe proporcionar un ambiente de trabajo tranquilo y sin interrupciones, donde sea necesario. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe establecer los controles aplicables y sus tolerancias de las mediciones para el control ambiental según apliquen a los ensayos que se realicen. Así mismo deben cumplir un plan de higiene, orden y limpieza. En el caso de que el servicio de limpieza se encuentre subcontratado el laboratorio debe asegurar que sus tareas se ajusten a la norma y estos criterios. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Equipos, reactivos y consumibles del laboratorio. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 5.3.1.1 | Equipos Generalidades El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la selección, compra y gestión de equipos. El laboratorio debe contar con todos los equipos necesarios para la prestación de servicios (incluyendo la toma de la muestra primaria, preparación de la muestra, procesamiento de la muestra, análisis y almacenamiento). En aquellos casos cuando el laboratorio necesite utilizar un equipo fuera de su control permanente, la dirección del laboratorio debe asegurar que se cumple con los requisitos de esta Norma Técnica Peruana. El laboratorio debe reemplazar los equipos, según sea necesario, para asegurar la calidad de los resultados de los análisis. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe contar con equipos de respaldo para los análisis a acreditar que se realicen de urgencia o documentar e implementar los mecanismos para que, en caso de contingencia, no se interrumpa la realización de los mismos. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.2 | Pruebas de aceptación de los equipos El laboratorio debe verificar después de la instalación y antes del uso, que los equipos sean capaces de lograr el desempeño necesario y que cumplan con los requisitos pertinentes de los análisis en cuestión (véase el apartado 5.5.1). Cada parte del equipo debe estar rotulado, marcado o identificado de otro modo, de manera única. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe poder evidenciar los motivos que justifiquen la opción por la calibración o verificación del equipamiento. El laboratorio debe efectuar y documentar la calificación de su equipamiento. La verificación del desempeño declarado por el fabricante debe ser realizado según lo especificado en la directriz para la verificación de los procedimientos de análisis cuantitativos en los laboratorios clínicos o mediante procedimientos reconocidos por los organismos internacionalmente reconocidos (por ejemplo, guías IFCC, CSLI u otros internacionalmente reconocidos). Tomar en cuenta criterios establecidos en la Directriz DA-acr-21D. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.3 | Instrucciones de uso de los equipos El equipo siempre debe ser operado por personal entrenado y autorizado. Las instrucciones vigentes sobre el uso, seguridad y mantenimiento de los equipos, incluidos los manuales pertinentes y las instrucciones de uso proporcionados por el fabricante del equipo, deben estar fácilmente disponibles. El laboratorio debe tener procedimientos para la manipulación, transporte, almacenamiento y uso seguro de los equipos para prevenir su contaminación o deterioro. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4 | Calibración y trazabilidad metrológica de los equipos Directriz DA-acr-22D: Para el caso de los resultados de medición obtenidos a partir de los equipos utilizados en las mediciones físicas, la trazabilidad metrológica está centrada en la calibración instrumental, y se logra mediante la selección de proveedores de servicios de calibración de los instrumentos, de alguna de las siguientes entidades con base a política de ILAC P10:7/2020: a) Un Instituto Nacional de Metrología (INM) cuyo servicio es adecuado para el uso previsto y está cubierto por el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM MRA). Los servicios cubiertos por el CIPM MRA se pueden ver en la base de datos de comparación clave de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM KCDB). En el caso de Perú el INM es la Dirección de Metrología del INACAL (INACAL-DM) Nota 1: Algunos INM también podrían indicar que su servicio está cubierto por el CIPM MRA al incluir el logotipo de CIPM MRA en sus certificados de calibración, sin embargo, la colocación del logotipo no es obligatoria y el BIPM KCDB sigue siendo la fuente autorizada de verificación. Nota 2: Los INM de los Estados miembros que participan en la Convención del Metro podrían tomar la trazabilidad metrológica directamente de las mediciones realizadas en el BIPM. El KCDB suministra un enlace automático a los servicios de calibración BIPM relevantes (incluido el rango y la incertidumbre). También se enumeran los certificados de calibración individuales emitidos por el BIPM. b) Un laboratorio de calibración acreditado cuyo servicio es adecuado para el uso previsto (es decir, el alcance de la acreditación cubre específicamente la calibración adecuada) y el organismo de acreditación está cubierto por el Acuerdo de ILAC o Acuerdos Regionales reconocidos por ILAC. Nota 3: Solo los certificados que lleven el símbolo de acreditación o un texto que haga referencia a la acreditación del laboratorio de calibración pueden beneficiarse plenamente del reconocimiento que aportan ILAC MRA y sus homólogos regionales en cumplimiento del Documento Mandatorio ILAC P8. Los laboratorios de calibración pueden indicar que su servicio está cubierto por el Acuerdo ILAC al incluir en el certificado calibración: La marca combinada ILAC MRA, o La marca de acreditación del Organismo de Acreditación (que es signatario del Acuerdo de ILAC) o la referencia a su estado de acreditación. Ambas opciones pueden tomarse como evidencia de trazabilidad metrológica (ILAC P8). c) Sólo en caso que ninguna de las anteriores alternativas esté disponible, el laboratorio podrá recurrir a un INM cuyo servicio es adecuado para el uso previsto, pero no está cubierto por el CIPM MRA o un laboratorio cuyo servicio de calibración es adecuado para el uso previsto, pero no está cubierto por el Acuerdo de ILAC o por los acuerdos regionales reconocidos por ILAC. En ambos caso los laboratorios deben asegurarse de que estén disponibles las evidencias de la competencia técnica del proveedor del servicio de calibración y que la trazabilidad metrológica declarada incluya pero no se limita a lo siguiente: (los números se refieren a las cláusulas de la norma ISO/IEC17025:2017): Registros de validación del método de calibración (7.2.2.4) Procedimientos para la evaluación de la incertidumbre de medición (7.6) Documentación y registros para la trazabilidad metrológica de los resultados de medición (6.5) Documentación y registros para asegurar la validez de los resultados (7.7) Documentación y registros de la competencia del personal (6.2) Registros de equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio (6.4) Documentación y registros de instalaciones y condiciones ambientales (6.3) Auditorías del laboratorio de calibración (6.6 y 8.8) Para los proveedores de servicios de calibración no acreditados, podría ser necesario realizar una evaluación práctica del proveedor de calibración utilizado, similar a la que llevaría a cabo un organismo de acreditación según la norma ISO / IEC 17025: 2017, para garantizar que realmente se está realizando el trabajo de forma competente. Nota: Cuando el laboratorio no realice la calibración, debe sustentar los criterios empleados para establecer la verificación de los equipos utilizados en las mediciones de magnitudes físicas que no tienen efecto significativo en el resultado. El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la calibración de los equipos que afectan directa o indirectamente los resultados de los análisis. Este procedimiento incluye: |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4.a | tener en cuenta las condiciones de uso y las instrucciones del fabricante; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4.b | registrar la trazabilidad metrológica del estándar de calibración y la calibración trazable del equipo; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4.c | verificar la exactitud de medida requerida y el funcionamiento del sistema de medición a intervalos definidos; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4.d | registrar el estado de la calibración y fecha de recalibración; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4.e | asegurar que, cuando la calibración da lugar a un conjunto de factores de corrección, los factores de calibración anteriores se actualizan correctamente; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.4.f | medidas de seguridad para prevenir la manipulación o ajustes que pudieran invalidar los resultados de los análisis. La trazabilidad metrológica debe ser a un material o procedimiento de referencia del más alto orden metrológico disponible. Cuando esto no sea posible o pertinente, se deben aplicar otros medios para proporcionar confianza en los resultados, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: - uso de materiales de referencia certificados; - análisis o calibración mediante otro procedimiento; - normas de mutuo consentimiento o métodos que están claramente establecidos, especificados, caracterizados y de mutuo acuerdo entre todas las partes interesadas. Directriz DA-acr-18D. La frecuencia de calibración se puede fijar al inicio tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante, pero luego deben ser revisados periódicamente para verificar que se cumplen las mismas. Debe designarse un responsable de realizar esta tarea y se deben registrar las acciones derivadas de estas revisiones para que se pueda demostrar la trazabilidad de todas las mediciones. Los programas de verificación o calibración, deben estar documentados y deben ser establecidos con un criterio basado en el desempeño histórico del equipo e incluir la periodicidad de la calibración o verificación. Directriz DA-acr-22D. Los laboratorios Deben: Garantizar la trazabilidad metrológica desde la adquisición y uso de calibradores comerciales con trazabilidad metrológica demostrada al SI, si estos existen. Presentar evidencia de la trazabilidad metrológica del calibrador y la calibración trazable de los equipos utilizados en las mediciones físicas. Documentar, hasta donde sea factible (el más alto orden metrológico) a través de alguna de las cinco cadenas de trazabilidad, de acuerdo con el esquema presentado en el anexo N°1 de esta directriz. Solicitar a los proveedores de los calibradores y materiales de referencia que proporcionen la evidencia documental de la trazabilidad de los mismos, la cual puede ser a través de cualquiera de las cinco cadenas de trazabilidad metrológica establecidas en la presente Directriz. Si la cadena de trazabilidad metrológica corresponde a los casos (4) y (5), el laboratorio debe determinar si para el análito correspondiente existen procedimientos de medición de referencia y/o un material de referencia certificado, aprobados por entidades reconocidas internacionalmente y de existir solicitar al proveedor, el compromiso de que se asegure en una próxima revisión la trazabilidad metrológica de los valores asignados a calibradores y/o materiales de control a través de los procedimientos de medición de referencia y/o materiales de referencia disponibles de mayor jerarquía metrológica. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.5 | Mantenimiento y reparación de los equipos El laboratorio debe tener un programa documentado de mantenimiento preventivo que, al menos, siga las instrucciones del fabricante. El equipo se debe mantener en una condición de trabajo seguro y en estado de funcionamiento. Esto debe incluir revisión de la seguridad eléctrica, los dispositivos de parada de emergencia cuando existen y la manipulación y disposición seguras de productos químicos, materiales radioactivos y biológicos por personas autorizadas. Como mínimo, se debe utilizar los programas o instrucciones del fabricante o ambos. Siempre que el equipo se encuentre defectuoso, se debe poner fuera de servicio y rotular claramente. El laboratorio debe asegurar que el equipo defectuoso no se utiliza hasta que ha sido reparado y se demuestre mediante verificación que cumple con los criterios de aceptación especificados. El laboratorio debe revisar el efecto de cualquier falla sobre los análisis anteriores y establecer acciones inmediatas o acciones correctivas (véase el apartado 4.10). El laboratorio debe adoptar medidas razonables para descontaminar el equipamiento antes del mantenimiento, reparación o desmantelamiento, proporcionar un espacio adecuado para las reparaciones y proporcionar el equipo de protección personal apropiado. Cuando un equipo se retira del control directo del laboratorio, el laboratorio debe asegurar que su funcionamiento se verifica antes de ser devuelto al uso en el laboratorio. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.6. | Informe de incidentes adversos de los equipos Los incidentes adversos y los accidentes que se pueden atribuir directamente a un equipo específico se deben investigar e informar al fabricante y a las autoridades pertinentes, según se requiera. |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7 5.3.1.7.a | Registros de los equipos Se deben mantener registros para cada equipo que contribuya a la realización de los análisis. Estos registros de los equipos deben incluir, pero no limitarse a, lo siguiente: identificación del equipo; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.b | nombre del fabricante, modelo y número de serie u otra identificación única; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.c | información de contacto del proveedor o del fabricante; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.d | fecha de recepción y fecha de entrada en servicio; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.e | ubicación; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.f | condición cuando se recibe (por ejemplo, nuevo, usado o reacondicionado); |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.g | instrucciones del fabricante; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.h | registros que confirmen la aceptación inicial de uso del equipo, cuando se incorpora en el laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.i | mantenimiento llevado a cabo y el programa de mantenimiento preventivo; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.j | registros de funcionamiento del equipo que confirmen la aceptación del equipo para uso rutinario; |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.7.k | daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del equipo. Los registros de funcionamiento indicados en el literal j) deben incluir copias de informes/certificados de todas las calibraciones y/o verificaciones incluyendo fechas, horas y resultados, ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de vencimiento de la próxima calibración y/o verificación, para cumplir con parte o la totalidad de este requisito. Estos registros se deben mantener y deben estar fácilmente disponibles durante la vida útil de los equipos o más, según se especifique en el procedimiento de Control de los Registros (véase el apartado 4.13). Directriz DA-acr-18D. Los registros de funcionamiento indicados en el literal j) deben incluir copias de informes/certificados de todas las calibraciones y/o verificaciones incluyendo fechas, horas y resultados, ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de vencimiento de la próxima calibración y/o verificación, para cumplir con parte o la totalidad de este requisito, debidamente revisados por el responsable de la actividad. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 5.3.2.1 | Reactivos y consumibles Generalidades El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la recepción, almacenamiento, pruebas de aceptación y gestión de inventario de reactivos y consumibles. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.2 | Reactivos y consumibles - Recepción y almacenamiento Cuando el laboratorio no sea la instalación receptora, éste debe verificar que la instalación receptora tiene las capacidades de almacenamiento y manipulación adecuadas para mantener los artículos comprados, de manera que se prevenga el daño o deterioro. El laboratorio debe almacenar los reactivos y consumibles recibidos de acuerdo con las especificaciones del fabricante. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.3 | Reactivos y consumibles - Pruebas de aceptación Antes de su utilización en los análisis, se debe verificar el comportamiento de cada nueva formulación de los kits de análisis con cambios en los reactivos o el procedimiento, o de un nuevo lote o envío. Antes de su utilización en los análisis, se debe verificar el comportamiento de los consumibles que puedan afectar la calidad de éstos. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.4 | Reactivos y consumibles - Gestión de inventario El laboratorio debe establecer un sistema de control de inventario para los reactivos y consumibles. El sistema para el control de inventario debe segregar los reactivos y consumibles no inspeccionados y no aceptables de aquellos que han sido aceptados para su uso. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.5 | Reactivos y consumibles - Instrucciones de uso Las instrucciones para el uso de reactivos y consumibles, deben estar fácilmente disponibles, incluyendo aquellas suministradas por los fabricantes. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.6 | Reactivos y consumibles - Informe de incidentes adversos Los incidentes adversos y accidentes que se pueden atribuir directamente a reactivos o consumibles específicos, se deben investigar e informar al fabricante y a las autoridades pertinentes, según sea necesario. |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7 | Reactivos y consumibles – Registros Se deben mantener registros para cada reactivo y consumibles que contribuya a la realización de los análisis. Estos registros deben incluir pero no limitarse a lo siguiente: |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.a | identificación del reactivo o consumible; |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.b | nombre del fabricante, código de la serie o número de lote; |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.c | información de contacto del proveedor o del fabricante; |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.d | fecha de recepción, fecha de expiración, fecha de entrada en servicio y,cuando sea aplicable, fecha en que el material fue puesto fuera de servicio; |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.e | condición cuando fue recibido (por ejemplo, aceptable o dañado); |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.f | instrucciones del fabricante; |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.g | registros que confirmen la aceptación inicial de uso del reactivo o consumibles; |  |  |  |  |  |
| 5.3.2.7.h | registros de comportamiento que confirmen la aceptación rutinaria del reactivo o consumibles para uso. Cuando el laboratorio utilice reactivos preparados o completados internamente, los registros deben incluir, además de la información pertinente anterior, referencia a la persona o personas que llevan a cabo su preparación y la fecha de preparación. |  |  |  |  |  |
| 5.4 5.4.1 | Procesos de pre análisis Generalidades El laboratorio debe tener procedimientos documentados e información de las actividades de pre análisis para asegurar la validez de los resultados de los análisis. Cuando las muestras no sean tomadas o recolectadas por el personal del laboratorio, se debe establecer un acuerdo con el cliente que defina claramente las condiciones y responsabilidades de la toma de muestra, su transporte y la documentación aplicable para asegurar que las muestras no están afectadas. El laboratorio deberá identificar cuáles son los procedimientos especiales que realizan para los cuales se requieran una explicación detallada y/o consentimiento por escrito. |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Información para los pacientes y usuarios El laboratorio debe tener información disponible para los pacientes y usuarios de los servicios del laboratorio. La información debe incluir, cuando sea apropiado: |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.a | la ubicación del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.b | tipos de servicios clínicos ofrecidos por el laboratorio, incluyendo análisis derivados a otros laboratorios; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.c | horarios de apertura del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.d | los análisis ofrecidos por el laboratorio incluyendo, cuando sea apropiado, información sobre las muestras requeridas, volúmenes de muestra primaria, precauciones especiales, tiempos de respuesta, (que también se pueden especificar en categorías generales o para grupos de análisis), intervalos de referencia biológicos y valores de decisión clínica; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.e | instrucciones para completar el formulario de solicitud; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.f | instrucción para la preparación del paciente; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.g | instrucciones para las muestras tomadas por el paciente; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.h | instrucciones para el transporte de las muestras, incluyendo cualquier manejo especial necesario; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.i | los requisitos para el consentimiento del paciente (por ejemplo, consentimiento para revelar información clínica y antecedentes familiares a los profesionales de la salud pertinentes, cuando se necesita derivar); |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.j | los criterios del laboratorio para la aceptación y rechazo de muestras; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.k | una lista de factores que se conoce que afectan de manera significativa la realización del análisis o la interpretación de los resultados; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.l | la disponibilidad de asesoramiento clínico sobre el pedido de análisis y la interpretación de los resultados de los análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.m | la política del laboratorio sobre la protección de la información personal; |  |  |  |  |  |
| 5.4.2.n | el procedimiento de atención de quejas del laboratorio. El laboratorio debe tener información disponible para los pacientes y usuarios, que incluya una explicación del procedimiento clínico que se realiza, para obtener el consentimiento informado. Se debe explicar al paciente y al usuario la importancia de proporcionar información del paciente y la familia, cuando sea pertinente (por ejemplo, para interpretar los resultados de análisis genéticos). |  |  |  |  |  |
| 5.4.3. 5.4.3.a | Información del formulario de solicitud El formulario de solicitud o un equivalente electrónico debe contar con espacio para la inclusión de, pero sin limitarse a, lo siguiente: identificación del paciente, incluyendo género, fecha de nacimiento, detalles de la ubicación/contacto del paciente y un identificador único; |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.b | nombre u otro identificador único del médico, prestador de atención médica u otra persona legalmente autorizada para solicitar análisis o utilizar la información clínica, junto con el destino del informe y los detalles de contacto; |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.c | tipo de muestra primaria y, cuando sea pertinente, el sitio anatómico de origen; |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.d | análisis solicitados; |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.e | información clínicamente relevante sobre el paciente y la solicitud, para la realización de los análisis e interpretación de los resultados; |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.f | fecha y, cuando sea pertinente, hora de la toma de muestra primaria; |  |  |  |  |  |
| 5.4.3.g | fecha y hora de recepción de la muestra. El laboratorio debe tener un procedimiento documentado relativo a las solicitudes verbales de análisis que incluya la confirmación mediante el formulario de solicitud o su equivalente electrónico, en un plazo determinado. El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar con los usuarios o sus representantes para aclarar la solicitud de análisis. |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 5.4.4.1 | Toma y manipulación de la muestra primaria Generalidades El laboratorio debe tener procedimientos documentados para la correcta toma y manipulación de muestras primarias. Los procedimientos documentados deben estar disponibles para aquellos responsables por la toma de la muestra primaria, sean o no parte del personal del laboratorio. Cuando el usuario solicite desviaciones y exclusiones del, o adiciones al, procedimiento documentado de toma de muestras, éstas se deben registrar e incluir en todos los documentos que contengan resultados de análisis y se deben comunicar al personal pertinente. Los procedimientos especiales, incluidos los procedimientos más invasivos, o aquellos con un mayor riesgo de complicaciones en el procedimiento, necesitarán una explicación más detallada y, en algunos casos, el consentimiento por escrito. En situaciones de emergencia, el consentimiento puede que no sea posible; bajo estas circunstancias se acepta llevar a cabo los procedimientos necesarios, siempre que sean por el bien del paciente. Directriz 18D: Todos los sitios de toma de muestra deben evaluarse al acreditar al laboratorio clínico y en un ciclo de acreditación durante las evaluaciones de seguimiento todos los sitios deben haber sido evaluados. |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.2 5.4.4.2.a | Instrucciones para las actividades previas a la toma de muestras Para las actividades previas a la toma de muestras, las instrucciones del laboratorio deben incluir lo siguiente: llenado completo del formulario de solicitud o solicitud electrónica; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.2.b | preparación del paciente (por ejemplo, instrucciones para los que prestan la atención, flebotomistas, personal que toma la muestra y pacientes); |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.2.c | tipo y cantidad de la muestra primaria a tomar con descripciones de los recipientes de la muestra primaria y de los aditivos necesarios; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.2.d | indicación especial de hora de toma de muestra, cuando sea necesario; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.2.e | información clínica relevante para o que afecta a la toma de muestras, realización de análisis o interpretación del resultado (por ejemplo, historia de la administración de fármacos). |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3 5.4.4.3.a | Instrucciones para las actividades de toma de muestras Las instrucciones del laboratorio para las actividades de toma de muestras deben incluir lo siguiente: determinación de la identidad del paciente al cual se le toma una muestra primaria; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3.b | verificación de que el paciente cumple con los requisitos de pre análisis [por ejemplo, estado de ayuno, estado de la medicación (hora de la última dosis, suspensión), toma de la muestra a una hora o intervalos de tiempo predeterminados, entre otros]; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3.c | instrucciones para la toma de muestras primarias de sangre y otro tipo, con descripciones de los recipientes de las muestras primarias y los aditivos necesarios; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3.d | en situaciones donde la muestra primaria se toma como parte de una práctica clínica, se deben determinar y comunicar al personal clínico pertinente, las instrucciones e información con respecto a los recipientes de la muestra primaria, los aditivos necesarios y las condiciones de transporte de la muestra y procesamiento necesario; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3.e | instrucciones para el rotulado de las muestras primarias de forma tal que se genere un vínculo inequívoco con los pacientes a los cuales se le han tomado éstas; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3.f | registro de la identidad de la persona que toma la muestra primaria, la fecha de toma de ésta y, cuando sea necesario, registro de la hora de toma de la muestra; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3.g | instrucciones para las condiciones apropiadas de almacenamiento de las muestras tomadas antes de su entrega al laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.3.h | disposición segura de los materiales utilizados en la toma de la muestra. |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | Transporte de la muestra Las instrucciones del laboratorio para las actividades posteriores a la toma de muestra deben incluir el embalaje de las muestras para su transporte. El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para hacer seguimiento de las muestras y asegurar que éstas se transportan: |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.a | dentro de un intervalo de tiempo apropiado a la naturaleza de los análisis solicitados y la disciplina del laboratorio correspondiente; |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.b | dentro de un intervalo de temperatura especificado para la toma y manipulación de la muestra y con los preservantes indicados que aseguren su integridad; |  |  |  |  |  |
| 5.4.5.c | de forma tal que se asegura la integridad de la muestra, la seguridad para el transportista, el público en general y el laboratorio receptor, en cumplimiento con los requisitos establecidos. Directriz DA-acr-18D. Se debe definir quiénes (cargos/unidad) son los responsables del transporte. |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 5.4.6.a | Recepción de la muestra El procedimiento del laboratorio para la recepción de la muestra debe asegurar que se cumple con las condiciones siguientes: Las muestras son inequívocamente trazables, mediante la solicitud y la rotulación, a un paciente o lugar identificado. |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.b | Se aplican los criterios de aceptación o rechazo de las muestras documentados y desarrollados por el laboratorio. |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.c | Cuando existan problemas con la identificación del paciente o la muestra, inestabilidad de la muestra debido al retraso en el transporte o recipiente(s) inapropiado(s), volumen insuficiente de la muestra o cuando la muestra es clínicamente crítica o irremplazable y el laboratorio opta por procesar la muestra, el informe final debe indicar la naturaleza del problema y, cuando sea aplicable, que se requiere precaución al interpretar el resultado. |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.d | Todas las muestras recibidas se registran en un libro de recepción, hoja de cálculo, sistema computacional u otro equivalente. Se debe registrar la fecha y hora de la recepción y/o registro de las muestras. Siempre que sea posible, también se debe registrar la identidad de la persona que recibe la muestra. |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.e | Personal autorizado debe evaluar las muestras recibidas para asegurar que éstas cumplen con los criterios de aceptación correspondientes al análisis o análisis solicitados. |  |  |  |  |  |
| 5.4.6.f | Cuando sea pertinente, deben existir instrucciones para la recepción, rotulación, procesamiento e informe de las muestras específicamente marcadas como urgentes. Las instrucciones deben incluir detalles de cualquier rotulación especial del formulario de solicitud y de la muestra, el mecanismo de transferencia de la muestra al área de análisis del laboratorio, cualquier modo de procesamiento rápido a utilizar y criterios especiales a seguir, para informar. Todas las fracciones de la muestra primaria deben ser trazables inequívocamente a la muestra primaria original. Directriz DA-acr-18D. Se debe documentar los criterios de aceptación o rechazo. |  |  |  |  |  |
| 5.4.7 | Manejo de pre análisis, preparación y almacenamiento El laboratorio debe tener procedimientos e instalaciones apropiadas para proteger las muestras de los pacientes, evitar su deterioro, pérdida o daño durante las actividades de pre análisis y durante el manejo, preparación y almacenamiento. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe tener un procedimiento para solicitar una nueva muestra a los pacientes, para los casos en la que ésta no cumpla los criterios de aceptación. |  |  |  |  |  |
| 5.5 5.5.1 5.5.1.1 | Procesos de análisis Selección, verificación y validación de los procedimientos de análisis Generalidades El laboratorio debe seleccionar procedimientos de análisis que hayan sido validados para su uso previsto. Se debe registrar la identidad de las personas que realizan actividades en los procesos de análisis. Los requisitos especificados (especificaciones de desempeño) para cada procedimiento de análisis se deben relacionar con el uso previsto de dicho análisis. |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.2 | Verificación de los procedimientos de análisis Los procedimientos de análisis validados utilizados sin modificaciones se deben someter a una verificación independiente por parte del laboratorio antes de ser introducidos en el uso de rutina. El laboratorio debe obtener información del fabricante o de quien haya desarrollado el método para confirmar las características de funcionamiento del procedimiento. La verificación independiente por parte del laboratorio debe confirmar, a través de la obtención de evidencia objetiva (en la forma de características de desempeño), que las características de desempeño para el procedimiento de análisis se han cumplido. Las características de desempeño para el procedimiento de análisis, confirmadas durante el proceso de verificación, deben ser aquellas pertinentes al uso previsto de los resultados de los análisis. El laboratorio debe documentar el procedimiento utilizado para la verificación y registrar los resultados obtenidos. El personal con la autoridad correspondiente debe revisar los resultados de la verificación y registrar la revisión. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe contar con un procedimiento documentado para la verificación de los procedimientos de análisis. El INACAL-DA evaluará si los parámetros de verificación son adecuados y lo suficientemente exhaustivos para satisfacer los requerimientos previamente establecidos. Los métodos cualitativos también deben verificarse. Directriz DA-acr-21D. La DA ha estimado conveniente que los estudios de verificación deben contener al menos la determinación de los siguientes parámetros para los análisis cuantitativos: Precisión Veracidad Linealidad Estudios de Límites Inferiores Intervalos de Referencia (…) Nota1: Si el laboratorio considera que alguno de los parámetros para la verificación de los procedimientos de análisis, no aplica en función al análisis seleccionado, esta decisión debe ser justificada técnicamente. Para los análisis clínicos cualitativos, tomar en cuenta los criterios establecidos en la Directriz DA-acr-24D. |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.3 5.5.1.3.a | Validación de los procedimientos de análisis El laboratorio debe validar los procedimientos de análisis derivados de las fuentes siguientes: métodos no normalizados; |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.3.b | métodos diseñados o desarrollados por el laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.3.c | métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto; |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.3.d | métodos validados posteriormente modificados. |  |  |  |  |  |
| 5.5.1.4 | Incertidumbre de las mediciones de los valores de magnitudes medidas El laboratorio debe determinar la incertidumbre de la medición para cada procedimiento de medición en la fase del análisis, utilizada para informar los valores de las magnitudes medidas en las muestras de pacientes. El laboratorio debe definir los requisitos de desempeño para la incertidumbre de medición para cada procedimiento y revisar regularmente las estimaciones de incertidumbre de medición. El laboratorio debe considerar la incertidumbre de medición cuando interpreta los valores de las magnitudes medidas. Previa solicitud, el laboratorio debe poner a disposición de los usuarios del laboratorio su estimación de la incertidumbre de medición. Cuando los análisis incluyen una etapa de medición, pero no se informa un valor de la magnitud medida, el laboratorio debería calcular la incertidumbre de la etapa de medición cuando tiene utilidad en la evaluación de la confiabilidad del procedimiento de análisis o tiene influencia en el resultado informado. Directriz DA-acr-19D. La estimación de la incertidumbre de la medición deberá ser cuantificada para todos los métodos cuantitativos. No se requiere estimar incertidumbre para métodos cualitativos. Además se debe considerar: Que en la fase analítica se desarrolle el proceso completo de estimación de la incertidumbre. Que en las fases pre y post analítica se identifiquen los factores que puedan afectar la calidad de los resultados de análisis pero estos no deberán incluirse en la estimación de la incertidumbre de la medición. |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | Intervalos de referencia biológicos o valores de decisión clínica El laboratorio debe definir los intervalos de referencia biológicos o valores de decisión clínica, documentar el origen de los intervalos de referencia o valores de decisión y comunicar esta información a los usuarios. Cuando un intervalo de referencia biológico o valor de decisión particular ya no es adecuado para la población afectada, se deben hacer los cambios apropiados y comunicarlos a los usuarios. Cuando el laboratorio cambia un procedimiento de análisis o procedimiento de pre análisis, el laboratorio debe revisar los intervalos de referencia y los valores de decisión clínica asociados, según sea aplicable. |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | Documentación de los procedimientos de análisis Los procedimientos de análisis se deben documentar. Se deben escribir en un lenguaje comúnmente entendido por el personal en el laboratorio y estar disponibles en las ubicaciones apropiadas. Cualquier formato de documento condensado (por ejemplo, tarjetas o sistemas usados de manera similar) debe corresponder con el procedimiento documentado. Todos los documentos que están asociados con la realización de los análisis se deben someter al control de los documentos, incluyendo procedimientos, documentos de resumen, formato de documentos condensados e insertos del producto. Además de los identificadores del control de documentos, la documentación debe incluir, cuando sea aplicable al procedimiento de análisis, lo siguiente: |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.a | propósito del análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.b | principio y método del procedimiento utilizado para los análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.c | características de desempeño (véase los apartados 5.5.1.2 y 5.5.1.3); |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.d | tipo de muestra (por ejemplo, plasma, suero, orina); |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.e | preparación del paciente; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.f | tipo de recipiente y aditivos; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.g | equipos y reactivos necesarios; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.h | controles ambientales y de seguridad; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.i | procedimientos de calibración (trazabilidad metrológica); |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.j | etapas del procedimiento; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.k | procedimientos de control de la calidad; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.l | interferencias (por ejemplo, lipemia, hemólisis, bilirrubinemia, drogas) y reacciones cruzadas; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.m | principio del procedimiento para calcular los resultados, incluyendo, cuando sea pertinente, la incertidumbre de medición de los valores de las magnitudes medidas; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.n | intervalos de referencia biológicos o valores de decisión clínica; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.o | intervalo válido para informar los resultados de los análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.p | instrucciones para determinar resultados cuantitativos cuando un resultado no está dentro del intervalo de medida; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.q | valores de alerta y/o críticos, cuando corresponda; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.r | interpretación clínica del laboratorio; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.s | fuentes potenciales de variación; |  |  |  |  |  |
| 5.5.3.t | referencias. Si el laboratorio tiene previsto cambiar un procedimiento de análisis existente, de forma tal que los resultados o sus interpretaciones podrían ser significativamente diferentes, se deben explicar las implicancias a los usuarios de los servicios del laboratorio, después de validar el procedimiento. Directriz DA-acr-18D. En el caso de que el método de análisis se realice según inserto de un Kit, se debe referenciar el inserto en el procedimiento y anexar el inserto al procedimiento. Si se actualiza el inserto debe actualizarse el procedimiento. |  |  |  |  |  |
| 5.6 5.6.1 | Aseguramiento de la calidad de los resultados Generalidades El laboratorio debe asegurar la calidad de los análisis realizándolos bajo condiciones definidas. Se deben implementar procesos de pre y post análisis apropiados (véase los apartados 4.14.7, 5.4, 5.7 y 5.8). El laboratorio no debe fabricar resultado alguno. |  |  |  |  |  |
| 5.6.2 5.6.2.1 | Control de la calidad Generalidades El laboratorio debe diseñar procedimientos de control de la calidad que verifiquen la obtención de la calidad prevista de los resultados. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe tener un Procedimiento de Control de la Calidad Interno, donde especifique la metodología, la periodicidad, requisitos de la calidad y otros. Se tendrá en cuenta durante las evaluaciones que los procedimientos de control de calidad sean adecuados según las recomendaciones de asociaciones profesionales nacionales e internacionales y la bibliografía publicada. El plan de control de calidad junto con los criterios de aceptabilidad y las acciones correctivas para situaciones fuera de control deben estar documentadas. |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.2 | Materiales de control de la calidad El laboratorio debe utilizar materiales de control de la calidad que reaccionen con el sistema de análisis de una forma lo más parecida posible a las muestras de pacientes. Los materiales de control de la calidad se deben examinar periódicamente con una frecuencia basada en la estabilidad del procedimiento y el riesgo de daño para el paciente a partir de un resultado erróneo. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe tener instrucciones precisas para la preparación y/o reconstitución de los materiales de control las cuales deben estar disponibles para el personal pertinente. Si el laboratorio prepara sus propios materiales de control debe tomar medidas para asegurar la bioseguridad en la manipulación de los mismos. |  |  |  |  |  |
| 5.6.2.3 | Datos de control de la calidad El laboratorio debe tener un procedimiento para prevenir la liberación de resultados de los pacientes, en caso que el control de la calidad falle. Cuando se violan las reglas de control de la calidad e indican que los resultados del análisis probablemente contienen errores clínicamente significativos, se deben rechazar los resultados y reexaminar las muestras pertinentes de los pacientes, después que se ha corregido la condición de error y verificado el desempeño dentro de la especificación. El laboratorio también debe evaluar los resultados de las muestras de los pacientes que fueron examinadas después del último control de la calidad exitoso. Los datos de control de la calidad se deben revisar a intervalos regulares para detectar tendencias en el desempeño del análisis que puedan indicar problemas en el sistema de análisis. Cuando se observan estas tendencias, se deben tomar y registrar acciones preventivas. Directriz DA-acr-18D. El laboratorio debe establecer reglas de control de calidad (simples o múltiples) definidas para cada análito en particular teniendo en cuenta el desempeño del método y la calidad requerida para el mismo. El laboratorio debe procesar los controles según lo indicado en el procedimiento de control interno en las mismas condiciones en las que realiza los análisis de las muestras y evaluar los resultados de los mismos antes de liberar los resultados de los pacientes. El laboratorio debe establecer instructivos para responder a las situaciones fuera de control. El laboratorio debe identificar el tipo y las causas del error. El laboratorio debe evaluar si las acciones correctivas fueron eficaces. Se deben registrar estos sucesos. Se deben contar con criterios de aceptación o rechazo para las corridas analíticas. El laboratorio debe tener registros de todas las acciones derivadas del control interno de la calidad. |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 5.6.3.1 | Comparaciones interlaboratorios Participación El laboratorio debe participar en uno o más programas de comparación interlaboratorios (tal como un programa de evaluación externa de la calidad o un programa de ensayos de aptitud) apropiado a los análisis e interpretaciones de los resultados de los análisis. El laboratorio debe controlar los resultados del programa de comparación interlaboratorios y participar en la implementación de acciones correctivas cuando no se cumplan los criterios de desempeño predeterminados. El laboratorio debe establecer un procedimiento documentado para la participación en comparaciones interlaboratorios que incluya las responsabilidades definidas y las instrucciones para la participación y cualquier criterio de desempeño que difiera de los criterios utilizados en el programa de comparación interlaboratorios. Los programas de comparación interlaboratorios elegidos por el laboratorio deben, tanto como sea posible, presentar desafíos clínicamente pertinentes que simulen las muestras de pacientes y, cuando sea posible, tengan el efecto de verificar el proceso de análisis completo, incluyendo los procedimientos de pre y post análisis. Directriz DA-acr-18D. Los programas de comparación interlaboratorio debe cumplir con lo establecido en la Directriz para la participación en Ensayos de Aptitud/Comparación Interlaboratorios en Laboratorios clínicos (DA-acr-13D). |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.2 | Enfoques alternativos Siempre que una comparación interlaboratorios no esté disponible, el laboratorio debe desarrollar otras propuestas y proporcionar evidencia objetiva para determinar la aceptabilidad de los resultados de los análisis. Siempre que sea posible, este mecanismo debe utilizar materiales apropiados. |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.3 | Análisis de muestras de comparaciones interlaboratorios El laboratorio debe integrar las muestras de comparaciones interlaboratorios al flujo de trabajo rutinario de forma tal que siga, tanto como sea posible, el manejo de las muestras de pacientes. Las muestras de comparaciones interlaboratorios las deben examinar personal que rutinariamente examine muestras de pacientes utilizando los mismos procedimientos que utilizan para las muestras de pacientes. El laboratorio no se debe comunicar con otros participantes en el programa de comparación interlaboratorios en relación con los datos de la muestra hasta después de la fecha de envío de los datos. El laboratorio no debe derivar las muestras de comparación interlaboratorios para análisis de confirmación antes de la entrega de los datos, aunque esto habitualmente se realice con muestras de pacientes. |  |  |  |  |  |
| 5.6.3.4 | Evaluación del desempeño del laboratorio El desempeño en las comparaciones interlaboratorios se debe revisar y discutir con el personal pertinente. Cuando no se cumplan los criterios de desempeño predeterminados (por ejemplo, se presenten no conformidades), el personal debe participar en la implementación y registro de acciones correctivas. Se debe hacer seguimiento de la efectividad de las acciones correctivas. Se deben evaluar las tendencias en los resultados recibidos que indiquen no conformidades potenciales y se deben tomar acciones preventivas. |  |  |  |  |  |
| 5.6.4 | Comparabilidad de los resultados de los análisis Se debe contar con medios definidos de comparación de procedimientos, equipos y métodos utilizados y establecer la comparabilidad de los resultados de las muestras de pacientes a través de los intervalos clínicamente apropiados. Esto es aplicable a iguales o diferentes procedimientos, equipos, sitios diferentes o todos ellos. Cuando los sistemas de medición proporcionan diferentes intervalos de medición para el mismo mensurando (por ejemplo, glucosa) y cuando los métodos de análisis se cambian, el laboratorio debe notificar a los usuarios de las diferencias en la comparabilidad de los resultados y discutir cualquier implicancia en la práctica clínica. El laboratorio debe documentar, registrar y, según corresponda, actuar en forma inmediata sobre los resultados de las comparaciones realizadas. Se debe actuar sobre los problemas o deficiencias identificados y mantener los registros de las acciones. |  |  |  |  |  |
| 5.7 5.7.1 | Procesos de post análisis Revisión de los resultados El laboratorio debe tener procedimientos para asegurar que el personal autorizado revisa los resultados de los análisis antes de la liberación y los evalúa frente al control interno de la calidad y, según corresponda, la información clínica disponible y los resultados de los análisis anteriores. Cuando el procedimiento de revisión de resultados implica la selección e informe automatizado, se deben establecer, aprobar y documentar criterios de revisión, (véase el apartado 5.9.1). |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | Almacenamiento, retención y disposición de muestras clínicas El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para la identificación, obtención, retención, indexación, acceso, almacenamiento, mantenimiento y disposición segura de las muestras clínicas. El laboratorio debe definir cuanto tiempo se retienen las muestras clínicas. El tiempo de retención se debe definir por la naturaleza de la muestra, los análisis y los requisitos aplicables. Se debe llevar a cabo una disposición segura de las muestras, de acuerdo con las regulaciones o recomendaciones locales para la gestión de residuos. |  |  |  |  |  |
| 5.8 5.8.1 | Informe de resultados Generalidades Los resultados de cada análisis se deben informar de forma exacta, clara, sin ambigüedades y de acuerdo con las instrucciones específicas de los procedimientos de análisis. El laboratorio debe definir el formato y medio de soporte del informe (por ejemplo, electrónico o papel) y la forma en que se va a comunicar desde el laboratorio. El laboratorio debe tener un procedimiento para asegurar la correcta transcripción de los resultados de los análisis. Los informes deben incluir la información necesaria para la interpretación de los resultados de los análisis. El laboratorio debe tener un proceso para notificar al solicitante cuando se retrasa un análisis que podría comprometer el cuidado del paciente. |  |  |  |  |  |
| 5.8.2. | Atributos del informe El laboratorio debe asegurar que los siguientes atributos del informe comunican efectivamente los resultados del laboratorio y satisfacen las necesidades de los usuarios: |  |  |  |  |  |
| 5.8.2.a | comentarios sobre la calidad de la muestra que podría comprometer los resultados de los análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.8.2.b | comentarios sobre lo adecuado de la muestra con respecto a los criterios de aceptación/rechazo; |  |  |  |  |  |
| 5.8.2.c | resultados críticos, cuando sea aplicable; |  |  |  |  |  |
| 5.8.2.d | comentarios interpretativos sobre los resultados en el informe final pueden incluir la verificación de la interpretación de resultados seleccionados e informados automáticamente (véase el apartado 5.9.1), cuando sea aplicable. |  |  |  |  |  |
| 5.8.3 5.8.3.a | Contenido del informe El informe debe incluir, pero no limitarse a, lo siguiente: una identificación clara e inequívoca del análisis que incluya, según corresponda, el procedimiento de análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.b | la identificación del laboratorio que emite el informe; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.c | identificación de todos los análisis que han sido realizados por un laboratorio de derivación; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.d | identificación y ubicación del paciente en cada página; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.e | nombre u otro identificador único del solicitante y los detalles de contacto de éste; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.f | fecha de la toma de muestra primaria (y hora, cuando esté disponible y sea pertinente para el cuidado del paciente); |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.g | tipo de muestra primaria; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.h | procedimiento de medición, cuando corresponda; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.i | resultados del análisis informados en unidades SI, unidades trazables a unidades SI u otras unidades aplicables; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.j | intervalos de referencia biológicos, valores de decisión clínica o diagramas/nomogramas de apoyo a los valores de decisión clínica, cuando sea aplicable; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.k | interpretación de los resultados, cuando corresponda; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.l | otros comentarios tales como notas de advertencia o explicación (por ejemplo, calidad o adecuación de la muestra primaria que puede haber comprometido el resultado, resultados/interpretaciones de laboratorios de derivación, uso de procedimiento en desarrollo); |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.m | identificación de análisis llevados a cabo como parte de un programa de investigación o desarrollo y para los cuales no están disponibles requisitos específicos sobre la ejecución de la medición; |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.n | identificación de la(s) persona(s) que revisa(n) los resultados y autoriza(n) la emisión del informe (si no figura en el informe, de fácil acceso cuando sea necesario); |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.o | fecha del informe y hora de emisión (si no figuran en el informe, de fácil acceso cuando sea necesario); |  |  |  |  |  |
| 5.8.3.p | número de página y el número total de páginas (por ejemplo, Página 1 de 5, Página 2 de 5, entre otros.). Directriz DA-acr-18D. Es aplicable el Reglamento para el uso del símbolo de acreditación y declaración de la condición de acreditado (DA-acr-05R). Los análisis clínicos indicados en el informe deben ser idénticos al alcance de acreditación otorgado. El número de cifras decimales significativas utilizado en el resultado debe ser coherente con el procedimiento del análisis correspondiente y con la incertidumbre estimada para el resultado, según corresponda. El INACAL-DA no evaluará dentro del proceso de acreditación las opiniones o interpretaciones que el Laboratorio emita. Estas no se encuentran en el marco de la acreditación y deberán señalarse en el informe final igual que los análisis clínicos no acreditados. El lugar de toma de muestra debe ser declarado en el informe de resultados. Cuando el lugar de toma de muestra no se encuentra dentro del alcance de la acreditación esto deberá indicarse en el informe. La acreditación de aquellos análisis clínicos cuyos resultados se obtienen por cálculos, es posible siempre y cuando el valor reportado se obtenga a partir de análisis clínicos incluidos en el alcance de la acreditación. |  |  |  |  |  |
| 5.9 5.9.1 | Emisión de resultados Generalidades El laboratorio debe establecer procedimientos documentados para la emisión de los resultados de los análisis, incluyendo detalles de quien puede emitir resultados y a quien. Los procedimientos deben asegurar que se cumplen las condiciones siguientes: |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.a | Cuando la calidad de la muestra primaria recibida no es adecuada para el análisis o podría haber comprometido el resultado, esto se indica en el informe. |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.b | Cuando los resultados de los análisis caen dentro de los intervalos establecidos como de alerta o críticos: - se notifica inmediatamente a un médico (u otro profesional de la salud autorizado) [esto incluye los resultados recibidos de muestras enviadas a laboratorios de derivación para análisis (véase el apartado 4.5)]; - se mantienen los registros de las acciones tomadas que documentan la fecha, hora, miembro del personal del laboratorio responsable, persona notificada, resultados del análisis transmitido y las dificultades encontradas en las notificaciones. |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.c | Los resultados son legibles, sin errores de transcripción, informados a personas autorizadas a recibir y utilizar la información. |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.d | Cuando los resultados se transmiten como un pre informe, el informe final siempre se le remite al solicitante. |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.e | Existen procesos para asegurar que los resultados distribuidos por medios telefónicos o electrónicos sólo llegan a los destinatarios autorizados. Los resultados proporcionados verbalmente deben ser seguidos de un informe escrito. Debe existir un registro de todos los resultados verbales proporcionados. |  |  |  |  |  |
| 5.9.2. 5.9.2.a | Selección e informe de resultados automatizados Si el laboratorio implementa un sistema para la selección e informe de resultados automatizados, debe establecer un procedimiento documentado para asegurar que: los criterios para la selección e informe automatizados están definidos, aprobados, fácilmente disponibles y entendidos por el personal; |  |  |  |  |  |
| 5.9.1.d | Cuando los resultados se transmiten como un pre informe, el informe final siempre se le remite al solicitante. |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.b | los criterios están validados para el apropiado funcionamiento antes del uso, y verificados después de los cambios al sistema que podrían afectar su funcionamiento; |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.c | existe un proceso para indicar la presencia de interferencias de la muestra (por ejemplo, hemólisis, ictericia, lipemia) que pueden alterar los resultados del análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.d | existe un proceso para la incorporación de mensajes de alerta analítica de los instrumentos en los criterios de selección e informe automatizados, según corresponda; |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.e | los resultados seleccionados para el informe automatizado deben ser identificables al momento de la revisión antes de su emisión e incluir la fecha y hora de la selección; |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.f | existe un proceso para la suspensión rápida de la selección e informe automatizados. |  |  |  |  |  |
| 5.9.3 5.9.3.a | Informes corregido Cuando se corrige un informe original deben existir instrucciones escritas en relación con la corrección, de modo que: el informe corregido se identifica claramente como una corrección e incluye la referencia a la fecha e identidad del paciente en el informe original; |  |  |  |  |  |
| 5.9.3.b | el usuario es notificado de la corrección; |  |  |  |  |  |
| 5.9.2.f | existe un proceso para la suspensión rápida de la selección e informe automatizados. |  |  |  |  |  |
| 5.9.3.c | el registro corregido muestra la hora y fecha del cambio y el nombre de la persona responsable del cambio; |  |  |  |  |  |
| 5.9.3.d | cuando se hacen modificaciones, los datos del informe original se mantienen en el registro. Los resultados corregidos que se han puesto a disposición para tomar decisiones clínicas, se deben conservar en los posteriores informes acumulativos e identificar claramente que se han corregido. Cuando el sistema de informe no puede registrar las modificaciones, cambios o alteraciones, se debe mantener un registro de éstos. |  |  |  |  |  |
| 5.10 5.10.1 | Gestión de la información del laboratorio Generalidades El laboratorio debe tener acceso a los datos e información necesarios para prestar un servicio que cumpla con los requisitos y necesidades del usuario. El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para asegurar que la confidencialidad de la información del paciente se mantiene en todo momento. |  |  |  |  |  |
| 5.10.2 | Autoridades y responsabilidades El laboratorio debe asegurar que se definen las autoridades y responsabilidades por la gestión del sistema de información, incluyendo el mantenimiento y modificación del sistema de información que pueda afectar el cuidado del paciente. El laboratorio debe definir las autoridades y responsabilidades de todo el personal que utiliza el sistema, en particular aquellos que: |  |  |  |  |  |
| 5.10.2.a | acceden a la información y datos del paciente; |  |  |  |  |  |
| 5.10.2.b | ingresan datos del paciente y resultados de los análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.10.2.c | cambian datos del paciente o resultados de los análisis; |  |  |  |  |  |
| 5.10.2.d | autorizan la emisión de resultados de los análisis e informes. |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 5.10.3.a | Gestión del sistema de información El sistema utilizado para la obtención, procesamiento, registro, informe, almacenamiento o recuperación de los datos e información de los análisis debe estar: validado por el proveedor y su funcionamiento verificado por el laboratorio antes de su introducción, con los cambios al sistema autorizados, documentados y verificados antes de su implementación; |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.b | documentado y la documentación, incluyendo la del funcionamiento diario del sistema, fácilmente disponible para los usuarios autorizados; |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 c | protegido del acceso no autorizado; |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 d | salvaguardado contra alteración o pérdida; |  |  |  |  |  |
| 5.10.3 e | operado en un ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor o, en el caso de sistemas no computarizados, que proporciona condiciones que salvaguardan la exactitud del registro manual y de la transcripción; |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.f | mantenido en forma que asegure la integridad de los datos y la información e incluye el registro de las fallas del sistema y las acciones inmediatas y correctivas pertinentes; |  |  |  |  |  |
| 5.10.3.g | en cumplimiento con los requisitos nacionales o internacionales relativos a la protección de datos. El laboratorio debe verificar que los resultados de los análisis, la información asociada y que los comentarios son reproducidos con exactitud electrónicamente y, cuando sea pertinente, en papel, por los sistemas de información externos al laboratorio previstos para recibir directamente la información (por ejemplo, sistemas de cómputo, máquinas de fax, correo electrónico, página web, dispositivos web personales). Cuando se implementa un nuevo análisis o comentarios automatizados, el laboratorio debe verificar que los cambios son reproducidos con exactitud por los sistemas de información externos al laboratorio, previstos para recibir directamente la información desde el laboratorio. El laboratorio debe tener planes de contingencia documentados para mantener los servicios en caso de falla o caída de los sistemas de información que afectan a la capacidad del laboratorio para prestar servicio. Cuando el o los sistemas de información se administran y mantienen fuera del sitio o se subcontratan a un proveedor alternativo, la dirección del laboratorio debe ser responsable de asegurar que el proveedor u operador del sistema cumple con todos los requisitos aplicables de esta Norma Técnica Peruana. |  |  |  |  |  |