## Alcance
[9 empty] | Dirección |  | :
[9 empty] | Código de Registro |  | :
[9 empty] | Acreditado con la Norma |  | :
[9 empty] | Expediente |  | :
[9 empty] | Vigencia de la Acreditación |  | :
[9 empty] | Fecha de Actualización |  | :
Disciplina/Magnitud
Nro. | Calibración o Servicio de Medición |  |  |  | Intervalo de Medicion o Alcance de Medición |  |  | Condiciones de Medición/Variables Independentientes |  | Incertidumbre Expandida |  |  |  |  | Incertidumbre Expandida del Laboratorio |  |  |  |  | Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar |  |  |  |  | Patrón de Referencia usado en la calibración |  | Lista de las Comparaciones que apoyan este servicio de calibración/ medición | Comentarios
| Subdisciplina | Instrumento de medición o Artefacto | Método de Calibración | Procedimiento de Calibración | Valor Mínimo | Valor Máximo | Unidades | Parámetro | Especificaciones | Expresión | Unidades | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La Incertidumbre Expandida es relativa? | Expresión | Unidades | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La Incertidumbre Expandida es relativa? | Expresión | Unidades | Factor de Cobertura | Nivel de Confianza | ¿La Incertidumbre Expandida es relativa? | Patrón | Fuente de la Trazabilidad
Nota: Dar click a los encabezados para ver su descripción.
NOMBRE DEL LABORATORIO DE CALIBRACION

## campo-descripcion
CAMPO |  | Descripcion | Observaciones/ejemplos
Numeración (Nro.) |  | Se debe indicar un número correlativo por cada item. | Temperatura; Humedad; Volumen etc.
Calibración o Servicio de Medición | Disciplina/Magnitud | Indicar la magnitud que se mide.
| Subdisciplina | Indicar la subdisciplina que se mide. | Temperatura | Humedad relativa | Volumen de liquidos
| Instrumento de Medición o Artefacto | Dispositivo bajo calibración descrito en el campo de aplicación del procedimiento de calibracion | …se aplica a los manometros, vacuometros y manovacuometros de deformacion elastica ….
| Método de Calibración | Indicar el método de calibración empleado. | si la indicacion del instrumento bajo calibracion se compara contra la indicacion realizada por un patron : comparacion directa
| Procedimiento de Calibración | Indicar el procedimiento de calibración empleado, documentos de referencia, especificando el código, edición, año. | PC-004 procedimiento de calibracion de manometros vacuometros y manovacuometros de deformacion elastica 2da edicion junio 2012 (ref : OIML R101)
Intervalo de Medición o Alcacne de Medición | Valor Mínimo | limite inferior o valor especifico
| Valor Máximo | limite superior especifico
| Unidades | expresadas en terminos del sistema internacional | metro : m ; kilo : kg litro : l etc…
Condiciones de Medición/Variables Independentes | Parámetro | Define las condiciones de medicion o cualquier variable independiente relevante en el servicio de calibracion. Que se indican en los procedimientos de medicion empleados por el laboratorio. Ejemplos de parámetros son las condiciones de calibración como la temperatura ambiente, una condición variable como la frecuencia para magnitudes eléctricas en AC, etc. . Usar lineas separadas si se especifica mas de un parámetro. Nunca insertar mas de una linea en una única celda. | Valores que toma el parametro: Parámetro Especificaciones ----------------------------------------------------------- Temperatura 20 ºC ± 1 °C Frecuencia 10 Hz a 100 Hz Temp. Amb. 18 °C a 27 °C Humedad Sin condensación Presión ambiental : (600 a 1100) mbar
Especificaciones
Incertidumbre Expandida | Expresión | Dar una declaración no ambigua de la incertidumbre usando una de las 5 formas establecidas en la politica de incertidumbre de ILAC-P14:01/2013 (valor único; rango; función; matriz o gráfico) de modo que se pueda realizar sin dudas la interpolación con el fin de encontrar la incertidumbre en los valores intermedios con el número suficiente de dígitos significativos. El valor numerico de la incertidumbre expandida tendra como maximo dos cifras significativas | valor unico en 1 mg con U de 0,002 mg ; en 10 kg con U de 16 mg ; como funcion: de 0,5 a 100 mm con U (0,08+0,001 · L) um L en mm …. etc
| Unidades | Usar las mismas unidades que las utilizadas en el intervalo de medicion o alcance.
| Factor de Cobertura | El factor de cobertura y el nivel de confianza deben ser consistentes con la forma de la distribución de probabilidad asumida. Valores típicos son 2 y 95 %, respectivamente, pero pueden darse otros valores si hay razones justificadas para ello y el laboratorio tiene suficiente información sobre la distribución probabilística de la medición.
Nivel de Confianza
| ¿La Incertidumbre Expandida es relativa? | Escribir "Sí" o "No". Esto es especialmente importante si el valor del mesurando y el valor de la incertidumbre se dan como porcentajes pero nunca debe dejarse en blanco.
Patrón de Referencia usado en la calibración | Patrón | Indicar el patrón que se usa para efectuar la calibración o medición | pesas M2 ; medidor volumetrico clase 0,02
| Fuente de la trazabilidad | Dar el nombre o el acrónimo del INM que tiene los patrones primarios o secundarios a partir de los cuales el patrón especificado en la celda anterior obtiene trazabilidad al SI. Adicionalmente, indicar los nombres de los laboratorios intermedios si esta trazabilidad no se obtiene directamente de los patrones del INM arriba mencionado.
Lista de Comparaciones que apoyan esta calibración o servicio de medición |  | Dar la lista con el nombre de las comparaciones inter laboratorios tal como fueron designadas por los organizadores de la comparación que apoyan esta calibración o servicio de medición. | Cuya fecha de realizacion no supere los dos años al momento de presentar la solicitud de acreditacion.
Comentarios |  | Indicar los comentarios importantes tales como restricciones en el servicio indicadas por los revisores, la fecha en que se aprueba la CMC, las caracteristicas del mejor dispositivo existente con el cual se han efectuado los calculos de incertidumbre, etc.