FORMULARIO DA-001.3

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO Antes de iniciar el llenado de este formulario de solicitud, consulte los documentos que establecen los criterios de acreditación generales, específicos y complementarios (reglamentos, procedimientos, directrices y guías) que correspondan a la actividad de evaluación de la conformidad que desea acreditar, los cuales se encuentran disponibles en la página web del INACAL-DA. Para solicitar una Acreditación Inicial, Ampliación, Actualización por cambio de Fondo y Renovación se debe presentar: La solicitud impresa y en original firmada por el Represente Legal El comprobante de pago (Ver tarifas en el TUSNE y en la página Web del INACAL-DA) Un CD que incluya: La presente solicitud firmada y escaneada. Los documentos requeridos en el presente formulario. Nota: Los anexos de la solicitud NO deben ser entregados en copias impresas. Todos los documentos incluidos en el CD, deben estar en formato PDF (que solo permita lectura e impresiones), a excepción del Formato DA-acr-11P-20F que debe ser incluido en el CD en formato Word. Para la Actualización de documentos, o si se realizara alguna modificación de los anexos, se debe enviar un nuevo CD al INACAL-DA, que incluya toda la información (incluyendo los documentos no modificados) listado de la sección IX. La información actualizada debe ser registrada en negrita y cursiva. Los anexos deben presentarse como documento adjunto al formulario, pero según la estructura señalada en el mismo. Todos los documentos del sistema deben ser copias controladas. No alterar la numeración correlativa de los anexos nombrados en el presente documento (no usar letras, número romanos, etc.). Para la solicitud de renovación del alcance de acreditación, esta debe presentarse por lo menos con seis meses de anticipación al vencimiento de la acreditación (180 días calendario).

# FORMULARIO DA-001.3

# SOLICITUD DE ACREDITACIÓN PARA LABORATORIOS CLINICOS

# (Acreditación Inicial / Ampliación / Actualización por cambio de fondo / Renovación)

Señores (as)

Presente.-

El que suscribe la presente, solicita un servicio de acreditación, para lo cual detalla la siguiente información:

| I. INFORMACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO CLINICO |
| --- |
| Nombre del Organismo | (Nombre de la Empresa, instituto, etc.) |
| Nro. de RUC |  |
| Ubicado en (*) |  |
| Dirección para recibir correspondencia |  |
| E-mail corporativo |  |
| Página Web |  |
| Teléfono(s) |  | Fax |  |
| Nombre del Representante Legal (Conforme a los documentos adjuntos de la Sección II.B) | (Nombres y apellidos) |
| Identificación del representante legal | (DNI, pasaporte, C. de extranjería u otro) |
| Nombre y cargo del Representante ante el INACAL-DA (persona de contacto) | (Nombres y apellidos) |
| e-mail de la persona de contacto |  |

(*) Dirección del Laboratorio Clínico (Especificar Distrito, Provincia, Departamento y/o País. En caso aplique, citar las direcciones de las sedes)

| II. SOLICITO A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DEL INACAL LO SIGUIENTE: TIPO DE PROCESO ( Marcar solo una opción por Solicitud) |
| --- |
| Acreditación |  | Ampliación |  | Actualización por cambios de fondo |  | Renovación |  |

| III. REFERENCIAS |
| --- |
| TIPO DE ORGANIZACIÓN |
| Gubernamental /Público-Privado / Municipalidades/ Fuerzas Armadas y Policiales |  |
| Privada |  |
| Académica (indicar el Departamento que controla el laboratorio): |  |
| Otros (especificar): |  |

DOCUMENTOS DE PERSONERIA JURIDICA Y LICENCIAS. En esta sección deberá indicar, los datos de Personería Jurídica y de Representación Legal (que cuente con la autoridad / poder asignado) para la firma de Contratos.

En caso, de ser una entidad Gubernamental /Público-Privado / Municipalidades/ Fuerzas Armadas y Policiales, declarar: ¿El Laboratorio solicitante cuenta con Personería Jurídica? SI NO De no contar con personería Jurídica, indicar el Organismo / Institución a la que pertenece el Laboratorio y que cuenta con la Personería Jurídica: ____________________________________

ANEXO 1: Adjuntar los documentos que acrediten la existencia legal (personería jurídica) de la organización y la representación Legal. En el caso de ser una entidad Gubernamental /Público-Privado / Municipalidades/ Fuerzas Armadas y Policiales, adjuntar: la norma / decreto / ley de creación / u otros. En los documentos, deberá resaltar la sección del documento en la cual se le otorga la Representación Legal del Laboratorio a la persona (s) designada como representante Legal del Laboratorio u Organismo / Institución (en caso de entidades gubernamental / público-privado / municipalidades).

ANEXO 2: Adjuntar la Licencia de funcionamiento. En caso de solicitar la acreditación en más de una sede, debe adjuntar la Licencia de Funcionamiento de cada una de las sedes incluidas en la solicitud.

ANEXO 3: Adjuntar Certificado de INDECI

ANEXO 4: Adjuntar Certificado de inscripción como “Institución Prestadora de Servicios de Salud” (IPRESS).

ANEXO 5: ORGANIGRAMA

Adjuntar el Organigrama que refleje la estructura interna del Laboratorio y en caso de que forme parte de una organización superior, las líneas de dependencia entre el laboratorio y dicha organización.

| ANEXO 6: CONSULTORIA: |
| --- |
| Nombre del Profesional u Organismo que brindó Consultoría en la implementación de la Norma NTP/ISO 15189 |  |

IV MANUAL Y LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN ASOCIADOS E INDICADOS EN LA NORMA NTP-ISO 15189: 2014. Adjuntar lo siguiente:

ANEXO 7: Manual de la calidad

ANEXO 8: Lista maestra de los documentos del sistema de gestión de la calidad.

ANEXO 9: Procedimientos requeridos por la norma NTP-ISO 15189 e indicados en su Manual de Calidad los cuales deben incluir: 1.- Procedimiento para las acciones correctivas. 2.- Procedimiento para las acciones preventivas 3.- Procedimiento para controlar todos los documentos e información que forman su documentación de calidad, que incluya los requisitos establecidos en el requisito 4.3 incisos a) al j). 4.- Procedimiento para establecer y revisar acuerdos para prestar servicios de laboratorio clínico. 5.- Procedimiento para la selección y evaluación de los laboratorios subcontratados y consultores que emitan opiniones, así como interpretación para exámenes complejos en cualquier disciplina. 6.- Procedimiento para la selección y adquisición de servicios externos, equipo, reactivos y consumibles que afecten la calidad del servicio. 7.- Procedimiento para la resolución de quejas u otra retroalimentación recibida por los médicos, los pacientes, personal del laboratorio u otras partes interesadas. 8.- Procedimiento documentado para identificar y manejar las no conformidades en cualquier aspecto del sistema de gestión de calidad, incluyendo los procesos de pre-análisis, análisis y post – análisis. 9.- Procedimiento documentado para identificación, recolección, indexado, acceso, almacenamiento, mantenimiento, corrección y disposición segura de registros de la calidad y técnicos. 10.- Procedimiento para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y efectuar las auditorías y para comunicar los resultados y mantener los registros. 11.- Procedimiento para la gestión del personal y para mantener registros de todo el personal para demostrar conformidad con los requisitos. 12.- Procedimiento para selección, compra y gestión de equipos. 13.- Procedimiento para la manipulación, transporte y utilización segura del equipo para impedir su contaminación o deterioro. 14.- Procedimiento para la calibración del equipo que directa o indirectamente afecte los resultados del análisis. 15.- Procedimiento para la recepción, almacenamiento, ensayos de aceptación y gestión de inventario de los reactivos y materiales consumibles. 16.- Procedimiento e información sobre las actividades pre análisis para asegurarse de la validez de los resultados de los análisis. 17.- Procedimiento relativo a las solicitudes verbales de exámenes que incluya la confirmación mediante el formulario de solicitud o su equivalente electrónico, en un plazo determinado. 18.- Procedimiento para la correcta toma y manipulación de muestras primarias. 19.- Procedimiento para controlar los transportes de las muestras. 20.- Procedimiento del laboratorio para la recepción de la muestra. 21.- Procedimiento para la verificación y/o validación de métodos. 22.- Documento para la estimación de la incertidumbre de la medición. 23.- Procedimiento de control de calidad que verifique la obtención de la calidad prevista de los resultados. 24.- Procedimiento para prevenir la liberación de resultados de los pacientes, en caso que el control de calidad falle. 25.- Procedimiento para la participación en comparaciones interlaboratorios que incluya las responsabilidades definidas y las instrucciones para la participación y cualquier criterio de desempeño que difiera de los criterios utilizados en el programa de comparación interlaboratorios. 26.- Procedimiento para asegurar que el personal autorizado revisa los resultados de los exámenes antes de la liberación y los evalúa frente al control interno de la calidad y según corresponda, la información clínica disponible y los resultados de los exámenes anteriores. 27.- Procedimiento para la identificación, obtención, retención, indexación, acceso, almacenamiento, mantenimiento y disposición segura de las muestras clínicos. 28.- Procedimiento para asegurar la correcta transcripción de los resultados de los exámenes. 29.- Procedimiento para la emisión de los resultados de los exámenes, incluyendo detalles de quién puede emitir resultados y a quién, deben asegurar que se cumplen los requisitos establecidos en el requisito 5.9 inciso a) al e). 30.- Procedimiento para asegurar que la confidencialidad de la información del paciente se mantiene en todo momento.

ANEXO 10: Manual de organización y funciones (MOF) o documento similar

ANEXO 11: Informe de la última Auditoría Interna

ANEXO 12: Informe de la última Revisión por la Dirección

ANEXO 13: El Formato DA-acr-11P-20F, (Lista de Verificación NTP-ISO 15189), en el que debe registrar el documento, indicando código y sección donde se da cumplimiento a cada requisito de la norma evaluada.

V. PERSONAL DETALLES DEL PERSONAL TÉCNICO, ANALISTA, SUPERVISOR, Y DE LA CALIDAD, (considerar a todo el personal involucrado con la realización y supervisión de los análisis clínicos así como el personal responsable del Sistema de gestión de la calidad, considerando sus suplentes en casos de ausencia), presentar como mínimo la siguiente información:

ANEXO 14: PERSONAL RESPONSABLE Y SIGNATARIO DE INFORMES DE RESULTADOS DE ANALISIS

SEDE: ___________________________

|  | Titular | Autorizado para firmar informes de resultados de análisis SI / NO | Suplente |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |
| Cargo |  |  |  |
| Profesión o Grado de Instrucción |  |  |  |
| Años de experiencia |  |  |  |

ANEXO 15: PERSONAL DEL LABORATORIO (INSTALACIONES PERMANENTES DEL LABORATORIO)

SEDE: ___________________________

| Nombre | Cargo | Área del laboratorio | Profesión o Grado de Instrucción | Años de experiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO 16: PERSONAL DE LABORATORIO PERIFERICO (en caso aplique)

SEDE: ___________________________

| Nombre | Cargo | Área del laboratorio | Profesión o Grado de Instrucción | Años de experiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO 17: PERSONAL DE TOMA DE MUESTRAS

SEDE: ___________________________

| Nombre | Cargo | Sede de toma de muestra | Profesión o Grado de Instrucción | Años de experiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

VI. ALCANCE SOLICITADO: ACREDITACION/ AMPLIACION / RENOVACIÓN / ACTUALIZACIÓN POR CAMBIO DE FONDO. Debe quedar perfectamente definido ya que será verificado durante la evaluación in situ, por lo tanto debe llenarse en la forma más clara y precisa posible.

ANEXO 18:   Registrar la relación de análisis y los métodos empleados, de acuerdo al siguiente formato

- ACREDITACIÓN / AMPLIACIÓN / RENOVACIÓN: Indicar el análisis, y la información solicitada de acuerdo al siguiente formato:

Sede de Laboratorio	         :

Nombre de Laboratorio            :	(indicar el nombre específico del laboratorio)

Área de Laboratorio                  :	(Indicar el área en la que se realiza el análisis, por ejemplo Hematología, Inmunología, Microbiología, etc.)

Sede de Toma de Muestra       :

| N° | Análisis(a) | Método de análisis(b) | Método de Medición (c) | (d) Matriz Biológica | Código y versión del Procedimiento de análisis | Año del procedimiento de análisis | Equipo y/o instrumento de medición | Marca del Reactivo | Intervalo de Referencia | Personal autorizado para realizar el análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Análisis: indicar el mensurando a determinar. Ejemplo: Colesterol Total, glucosa, Hemoglobina, etc.

- Método de análisis: Indicar el principio de medición para realizar el análisis.

- Método de medición: Indicar el método de detección para realizar el análisis.

- Matriz Biológica: indicar a qué fluido corporal se aplica el tipo de análisis, por ejemplo: sangre, orina, suero, heces, etc.

Ejemplo: a, b, c y d:

| N° | Análisis(a) | Método de análisis(b) | Método de Medición (c) | Matriz Biológica (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Colesterol | Colesterol oxidasa | Colorimétria | Suero / plasma |

Nota 1: En el caso de solicitar la actualización por cambio de Fondo con un proceso de Renovación, adjuntar los anexos indicados en el ítem VI. C.2

ACTUALIZACIÓN DE FONDO: 	Se da en casos de actualización del procedimiento de análisis cuando: se dé requerimiento de nuevos equipos, materiales, reactivos y/o competencia del personal entre otros.

- Registrar la relación de análisis y los métodos empleados que solicita actualizar, de acuerdo al siguiente formato.

Sede de Laboratorio	         :

Nombre de Laboratorio            :	(indicar el nombre específico del laboratorio)

Área de Laboratorio                  :	(Indicar el área en la que se realiza el análisis, por ejemplo Hematología, Inmunología, Microbiología, etc.)

Sede de Toma de Muestra       :

| N° | Análisis(a) | Método de análisis(b) | Método de Medición (c) | (d) Matriz Biológica | Código y versión del Procedimiento de análisis | Año del procedimiento de análisis | Equipo y/o instrumento de medición | Marca del Reactivo | Intervalo de Referencia | Personal autorizado para realizar el análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Adjuntar para cada análisis clínico para el que se solicita la actualización, copia de:

# ANEXO 19: Procedimiento de análisis de la Versión anterior

ANEXO 20: Procedimiento de análisis de la Versión vigente

ANEXO 21: Informes de Verificación de los procedimientos de análisis o Validación de los procedimientos de análisis según sea el caso.

- MODIFICACIONES AL ALCANCE DE ACREDITACIÓN SÓLO PARA UN PROCESO DE RENOVACIÓN

Si al solicitar la Renovación requiere:

c.1. Reducir uno o más de análisis clínicos, debe adjuntar el formato DA-001.3A, (Solicitud para la Reducción del Alcance de la Acreditación de Laboratorios Clínicos), según corresponda, y debe ser presentado como anexo a la solicitud de Renovación. Este caso no genera un costo adicional.

c.2.   Actualizar el alcance por Cambio de Fondo de uno o más métodos de análisis, debe ser presentado como anexo a la solicitud de Renovación. Este caso no genera un costo adicional. Adjuntando los siguientes anexos: 18 (b)-19-20-21

VII. RELACIÓN DE EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE MAGNITUDES FÍSICAS

La calibración de los equipos debe cumplir la Directriz de Trazabilidad para laboratorios clínicos (DA-acr-12D) y otros documentos relacionados. A continuación debe registrar los equipos e instrumentos utilizados para los métodos de análisis clínicos solicitados:

ANEXO 22: Calibración de equipos

SEDE: …………………………………..

| Código | Nombre del Equipo y/o instrumento de medición de magnitud física | Marca | Nº de serie | Rango o capacidad (en la que se encuentra calibrado) | Procedimiento de Calibración | Programa de calibración | Especificar en qué análisis utiliza el Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Periodicidad de calibración | Fecha de la última calibración | Calibrado por (Razón Social) |  |

ANEXO 23: Mantenimiento de Equipos:

Sólo las realizadas por el proveedor del equipo. No considerar los mantenimientos intermedios que realiza el laboratorio, esto último será evaluado en campo.

| Nombre del Equipo | Marca | Nº de serie | Año de Fabricación | Fecha de Puesta en Funcionamiento | Programa de mantenimiento Preventivo | Especificar en qué análisis utiliza el Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Periodicidad de mantenimiento | Fecha del último mantenimiento |  |

SEDE: ……………………………

VIII. CALIBRADORES Y/O MATERIALES DE REFERENCIA (Calibración analítica)

ANEXO 24: Calibrador:

SEDE: …………………………………..

| Análisis | Identificación del Calibrador | Nº de lote | Concentración | Matriz | Incertidumbre | Fecha de vigencia del calibrador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO 25: Materiales de Referencia:

SEDE: …………………………………..

| Análisis | Identificación del material de referencia | Fabricante | Concentración | Matriz | Incertidumbre | Fecha de vigencia del material de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO 26: Cepas de Referencia: Para laboratorios microbiológicos, incluir lista de las cepas de referencia indicando la siguiente información:

SEDE: …………………………………..

| Identificación | N° de Certificado | Colección de procedencia | Fecha de recepción | Procedimiento/Instructivo de uso o mantenimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO 27: PROCEDIMIENTOS ANÁLITICOS (Según Req. 5.5.3 de la NTP ISO 15189)

Adjuntar los procedimientos de todos los análisis que están dentro del alcance de la acreditación.

ANEXO 28: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS: CONTROL DE LA CALIDAD INTERNO

Indicar por cada análisis los controles aplicados para el control de la calidad interno de los resultados, se solicita como mínimo lo siguiente:

SEDE			:

LABORATORIO                   :	(indicar el laboratorio específico)

AREA			:	(Indicar el área en la que se realiza el análisis, por ejemplo Hematología, Inmunología, etc.)

| N° | Análisis | Identificación del Material de Control | Lote del material de Control | Nivel de Control | Equipo y/o instrumento | Frecuencia de los controles | Criterios de aceptación (Reglas de Control) | Fuente de referencia para los criterios adoptados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO 29: INFORMES DE RESULTADOS DE ANALISIS

Adjuntar un ejemplo (s) del Informe (s) de Resultados de Análisis que emite el laboratorio en el que se incluya todos los métodos solicitados o que se encuentran acreditados. El informe debe estar completo y contener datos reales (a excepción de los datos del Cliente).

ANEXO 30: PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/ COMPARACIONES INTERLABORATORIOS

De acuerdo a lo establecido en la Directriz DA-acr-13D listar los ensayos de aptitud / comparaciones ínter laboratorios en los que ha participado durante los últimos 4 meses, para los métodos de análisis clínicos solicitados (sección V), detallando la información por sedes según la siguiente tabla:

Sede: _________

| Área | Análisis | Método de análisis | Nombre del Programa | Nombre del Organizador/Proveedor | ID (identificación del laboratorio) | Fecha del informe del PT | Resultados obtenidos: Satisfactorio / No Satisfactorio / Cuestionable | Análisis de Causa y Acciones Correctivas tomadas en caso de resultados No Satisfactorios y/o Cuestionables. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | S NS C |  |

* En caso de no existir el ensayo de aptitud/comparaciones interlaboratorios, indicar brevemente el tipo de actividad de control que realiza.

- DECLARACION Y COMPROMISO

# DECLARO:

- Conocer los criterios de acreditación establecidos por el INACAL-DA, las obligaciones y derechos que involucra obtener lo solicitado.

- Autorizo al INACAL, se sirva notificarme el acto administrativo o documento que se origine como respuesta a mi solicitud, a mi domicilio o al domicilio de mi representante legal en el Perú, de ser el caso, y/o al correo electrónico antes señalado, conforme lo establece el artículo 20° de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General modificada por el Decreto Legislativo N° 1029.

- Toda la información proporcionada es veraz, así como los documentos presentados son auténticos, en caso contrario, me someto al procedimiento y a las sanciones previstas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y/o normas complementarias.

# ME COMPROMETO A:

- Cumplir con los criterios de acreditación establecidos por el INACAL-DA en la documentación pertinente, Reglamento General de Acreditación, Directrices, Procedimiento General de Acreditación, Reglamento para el Uso de Símbolo de Acreditación y Declaración de Condición de Acreditado, establecidos por el INACAL-DA.

- Abonar todos los gastos administrativos y de evaluación que se originen, los cuales están indicados en el TUSNE del INACAL (publicado en la página web de INACAL / Acreditación).

- Dar las facilidades necesarias en todas las instalaciones para que se lleven a cabo las evaluaciones para verificar el cumplimiento de los criterios de acreditación.

- Facilitar el acceso a la información, los documentos y los registros que sean necesarios para la evaluación solicitada.

- Facilitar el acceso a la información que permita evidenciar el nivel de independencia e imparcialidad de la organización (OEC) respecto a sus organismos relacionados.

- Atestiguar los servicios del OEC cuando el organismo de acreditación lo requiera.

- Declarar estar acreditado sólo respecto al alcance de la acreditación que me sea otorgada, distinguiéndola permanentemente de otras actividades que presten fuera de dicho alcance.

- No usar la acreditación de manera que afecte la reputación del organismo de acreditación

- En caso que la acreditación sea cancelada, suspendida o reducida, interrumpiré inmediatamente el uso del símbolo o declaración de acreditación en todos los documentos y material publicitario relacionados con la acreditación afectada.

Firma

Nombre del Representante legal

| Fecha de presentación: |  |
| --- | --- |

- ANEXOS: Según el proceso, marcar con check (() cuando aplique y N.A. cuando no aplique:

| Anexo Nro. | Nombre ó Titulo del Anexo | “(” ó N.A. (Para ser llenado por el laboratorio solicitante) | Para ser llenado por el INACAL-DA (Solo aplica para Acreditación, Ampliación, Renovación y Actualización de Fondo ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1ra Revisión | 2da Revisión | Observaciones |
| Acreditación | Renovación | Ampliación | Actualización de Fondo Actualización de Fondo |  |  | C | NC | C | NC |  |
| ( | ( | ( | ( | Solicitud |  |  |  |  |  |  |
| ( | ( | ( | ( | CD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Documentos que acrediten la existencia jurídica |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 2 | Licencia de funcionamiento |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 3 | Certificado de INDECI |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 | 4 | Certificado de Registro Nacional de Institución Prestadora de Servicios de Salud - RENIPRESS |  |  |  |  |  |  |

| Anexo Nro. | Nombre ó Titulo del Anexo | “(” ó N.A. (Para ser llenado por el laboratorio solicitante) | Para ser llenado por el INACAL-DA (Solo aplica para Acreditación, Ampliación, Renovación y Actualización de Fondo ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1ra Revisión | 2da Revisión | Observaciones |
| Acreditación | Renovación | Ampliación | Actualización de Fondo |  |  | C | NC | C | NC |  |
| 5 | 5 | 5 | 5 | Organigrama (s) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | …. | ---- | Consultoría |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | 7 | 7 | Manual de Calidad |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | --- | --- | Lista maestra de documentos del sistema de calidad |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | 9 | 9 | Procedimientos requeridos por la norma NTP-ISO 15189:2014 e indicados en su Manual de Calidad |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 10 | 10 | Manual de organización y funciones (MOF) o documento similar |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | 11 | --- | Informe de auditoría interna |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | 12 | ---- | Informe de revisión por la dirección |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | 13 | 13 | Formato DA-acr-11P-20F, Lista de Verificación NTP-ISO 15189:2014 (ajuntar en Word) |  |  |  |  |  |  |

| Anexo Nro. | Nombre ó Titulo del Anexo | “(” ó N.A. (Para ser llenado por el laboratorio solicitante) | Para ser llenado por el INACAL-DA (Solo aplica para Acreditación, Ampliación, Renovación y Actualización de Fondo ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1ra Revisión | 2da Revisión | Observaciones |
| Acreditación | Renovación | Ampliación | Actualización por cambio de Fondo |  |  | C | NC | C | NC |  |
| 14 | 14 | 14 | 14 | Personal Clave y Signatario de Informes de Resultados de Análisis |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | 15 | 15 | Personal del Laboratorio (Instalaciones Permanentes del Laboratorio) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | 16 | 16 | Personal de Laboratorio Periférico |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17 | 17 | 17 | Personal de toma de muestras |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | 18 | 18 | Alcance solicitado |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | 19 | Procedimiento de análisis de la Versión anterior a actualizar |  |  |  |  |  |  |
| --- | ---- | ---- | 20 | Procedimiento de análisis de la Versión vigente a actualizar |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21 | 21 | 21 | Informes de verificación y/o validación. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22 | 22 | 22 | Relación de equipos y/o instrumentos de medición de magnitudes físicas: Calibración de equipos |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 23 | 23 | 23 | Mantenimiento de Equipos |  |  |  |  |  |  |

| Anexo Nro. | Nombre ó Titulo del Anexo | “(” ó N.A. (Para ser llenado por el laboratorio solicitante) | Para ser llenado por el INACAL-DA (Solo aplica para Acreditación, Ampliación, Renovación y Actualización de Fondo ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1ra Revisión | 2da Revisión | Observaciones |
| Acreditación | Renovación | Ampliación | Actualización por cambio de Fondo |  |  | C | NC | C | NC |  |
| 24 | 24 | 24 | 24 | Calibrador |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | 25 | 25 | Materiales de Referencia |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | 26 | 26 | Cepas de Referencia |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27 | 27 | 27 | Procedimientos Analíticos |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | 28 | 28 | Aseguramiento de la calidad de los Resultados del Análisis: Control de La Calidad Interno |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 29 | 29 | 29 | Un ejemplo de informe de resultados de análisis |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30 | 30 | 30 | Último Informe de Participación en Ensayos de Aptitud/ Comparaciones Interlaboratorios. |  |  |  |  |  |  |

- REVISIÓN DE SOLICITUD (Para ser llenado por el INACAL-DA)

| Revisión: | 1ra Revisión | 2da Revisión | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| C: Conforme, NC: No Conforme, NA: No Aplica | C | NC | NA | C | NC | NA |  |
| CAPACIDAD DE INACAL-DA | 1. Evaluador Líder |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Evaluador / Evaluador Experto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Experto |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO (marcar donde corresponda) | Admisión de Solicitud |  |  |  |
|  | Procede a subsanación |  |  |  |
|  | Inadmisible |  |  |  |
| Evaluado por: | : |  | Fecha: | Fecha: |  |
| Supervisado por – Responsable del Equipo funcional de Acreditación OEC del INACAL- DA : |  |  | Fecha: Firma: | Fecha: Firma: |  |
| Aprobación – Director del INACAL-DA | : |  | Fecha: Firma: | Fecha: Firma: |  |

# Text boxes

Para ser llenado por el INACAL-DA

Expediente N°: _____________________

Fecha de ingreso al INACAL: __ __ __